霍山电信通信综合楼装修工程答疑-装饰部分

1、二层数据机房专用彩钢板饰面做法

回复：改为无机涂料饰面

2、请明示二层过道墙面不同做法的范围

回复：按现有标注做以图纸为准

3、请明示“新建100mm轻钢龙骨双面水泥纤维板封面墙体”的底下是否也需要砌筑200高灰砂砖墙墩

回复：不需要

4、请明示包柱做法镀锌角钢横向和纵向间距

回复：横向400

5、请明示三楼电视电话会议室演讲台的陶粒混凝土做法为干铺还是灌浆？灌浆的话请明示灌浆砂浆强度？

回复：干铺

6、请明示一层电力电池室是否不做墙面装饰？

回复：无机涂料墙面

7、请明示砖砌蹲便器基座厚度

回复：煤矸石烧结普通砖基层140高

8、请明示墙面粉刷厚度

回复：8厚1:2水泥石膏砂浆打底扫毛；5厚1:2.5水泥石膏砂浆找平

9、请明示原顶白色无机涂料饰面（PT 02）做法

回复：原顶面、梁批腻子2遍刷白色无机涂料1底2面

10、请明示洗手台台下柜是否计入

回复：需要做