霍环评〔2024〕 38 号

关于霍山忠祥气体有限责任公司忠祥工业气体

加工充装项目环境影响报告表的批复

霍山忠祥气体有限责任公司：

你公司报送的《忠祥工业气体加工充装项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2407-341525-04-05-164646)已收悉。项目位于安徽省六安市霍山县下符桥镇三尖铺村，总投资16000万元，其中环保投资65万元。建设性质为新建。项目主要建设内容是新建氧气、氩气、氮气、二氧化碳等乙类充装车间，丙烷充装车间及乙炔、丙烷仓库，气瓶检修车间，办公楼、消防水池及其他配套设施，购置立式液氧低温贮罐、立式液氩低温贮罐、立式液氮低温贮罐、液体二氧化碳贮罐、低温丙烷储罐、气态氦气撬车等机械设备开展气体充装和销售业务，项目建成后将形成年充装50万瓶氧气，30万瓶氩气，30万瓶氮气，30万瓶液态二氧化碳，10万瓶丙烷，10万瓶氦气，10万瓶液氧，10万瓶液氩，10万瓶液氮的生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

- 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

- 1、加强施工期环境管理。严格落实施工扬尘、废水、噪声、固体废物等污染防治措施，最大程度减低对环境的不利影响。

## 2、严格按照“雨污分流”原则，规范建设项目内部排水管网。项目生活污水经项目厂区内化粪池预处理后定期清掏，用于周边农田施肥。

3、建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放。项目储罐装卸工序、丙烷充装工序均在密闭环境操作。项目厂区内废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及其附录A中的厂区内VOCS无组织排放限值要求。

4、建设单位应优先选用低噪声设备并合理布局。采取安装减振垫等减振降噪措施，确保项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5、按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。废机油、废机油桶、废含油布和含油手套等危险废物，应集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位安全处置。切实做好待检验钢瓶和报废钢瓶等一般固废的综合利用。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。

6、按照“分区防渗”原则认真做好土壤及地下水污染防治措施。对丙烷储罐区及装卸区、乙炔丙烷充装车间、乙炔丙烷仓库、物料运输管道和危废暂存间等区域进行重点防渗处理；液氧储罐、液氩储罐、液氮储罐、二氧化碳储罐、乙类充装车间、气瓶检修车间等区域进行一般防渗处理。

7、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案，完成备案并定期开展演练。重点做好以下风险防范措施：项目储罐区与办公楼、道路、邻厂储罐区及厂区其他建筑的距离需符合《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014的要求；丙烷充装钢瓶、乙炔气瓶需由有资质的单位生产并负责委托有危险品运输资质的公司运输及回收；项目管道需委托有资质单位进行设计、制造及安装；丙烷灌装站需设置可燃气体浓度检测报警装置；项目电气设备均采用防爆型装置；加强对操作人员的上岗培训，提高员工的安全意识和操作技能，提高员工处理事故的能力和事故发生时自救、互救的能力；定期对设备进行安全监测、维修及保养，确保设备的安全运行；规范设置应急事故池；严格落实安全、环境风险防范措施。

8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六安市霍山县生态环境分局

2024年11月1日

抄送：霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局          2024年11月1日印发