霍环评〔2025〕 14 号

关于霍山县水务局六安市霍山县东淠河引调水

工程环境影响报告表的批复

霍山县水务局：

你单位报送《六安市霍山县东淠河引调水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码为：2407-341525-04-05-590281)已收悉。该项目位于安徽省六安市霍山县境内，涉及佛子岭镇、黑石渡镇、衡山镇、与儿街镇、但家庙镇、下符桥镇。项目总投资32161万元，其中环保投资550万元。主要建设内容为维修加固东淠河上3座蓄水坝，新建仙姑坟等提水泵站8座，改造熊家河泵站，续建黑石渡、移洋湾引水渠，新建断山堰渡槽，整治部分淠源渠渠道，增设及修复圣人山、枕头山灌排沟护砌等。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你单位按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

二、在项目设计、建 设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

1、落实施工期生态保护措施。建设单位一是要做好生态预防保护措施。应优化施工工艺和施工时序安排，尽量减少施工开挖和降低施工噪声，减少对水生生态和陆生生态的破坏；在施工动土中，对表土要加以剥离、单独存放，用于受损区域的回填覆盖，植树种草；避开暴雨时节施工，减少暴雨冲刷，减轻水土流失。二是要做好陆生生态保护措施。合理优化施工布置，严格划定施工区域，尽量减少施工扰动范围；加强施工期管理，教育施工人员减少对作业区周围耕地、植被的破坏，工程实施过程中严禁猎杀捕食野生动物；工程完工后需及时对临时占地进行植被恢复。三是要做好水生生态保护措施。加强宣传和环保教育，设置宣传牌；选择低噪声机械施工，加强施工过程的监督和管理；涉水工程避开鱼类繁殖期作业，禁止向河道内直接排放未经处理的施工废水，有害物质禁止堆放在地表水体附近。

2、落实地表水环境保护措施。施工人员生活污水依托施工场地附近现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥；施工器械冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排；围堰及基坑废水经施工区沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。

3、落实大气环境保护措施。建设单位在施工场界应设置围挡；施工现场道路、加工区应实施硬化；施工物料应分类堆放，严密覆盖；土方开挖后应尽快完成回填，遇到大风天气，停止土方作业，同时应覆盖防尘网；运输车辆上路前应冲洗，物料应遮盖；运输车辆进出选择合适的运输路线；加强车辆和施工机械的管理和维护；运输车辆应合理调配，减少行车密度；选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，及时更新老旧机械和车辆；燃油机械和车辆使用无铅汽油等优质燃料。沥青采取全封闭沥青摊铺车进行作业。清淤淤泥采用密闭罐车及时清运，随挖随运，不在项目区堆放。项目施工期颗粒物排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）要求，清淤过程排放的H2S、NH3及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准限值要求。

4、落实噪声污染防治措施。建设单位在施工期应合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理安排施工工序，噪声敏感点附近避免噪声大的机械设备同时施工；选用低噪声的施工机械设备，施工场界设置围挡，距居住区较近的施工区，设临时声屏障；合理规划运输线路，严禁车辆超载超速，途经居民区时禁止车辆鸣笛。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。运行期项目提水泵站应优先选用低噪声设备，采取基础减震、加强机电设备维修及保养、围墙隔声等措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

5、规范处置固体废物。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。渠道淤泥采用封闭运输车辆运输至沿线高标准农田建设使用；建筑材料应及时清运，作为项目临时施工道路垫层综合利用；生活垃圾用垃圾桶集中收集后，委托环卫部门定期处理。

6、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、该《报告表》经批准后，若工程规模或污染防治设施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年5月12日

抄送：霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局           2025年5月12日印发