霍环评〔2025〕 18 号

关于安徽霍山县翔盛纺织品有限公司服装生产数字化升级改造项目环境影响报告表的批复

安徽霍山县翔盛纺织品有限公司：

你公司报送的《服装生产数字化升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2502-341525-07-05-932834)已收悉。项目位于霍山县黑石渡工业集中区，总投资5000万元，其中环保投资16万元。建设性质为扩建。主要建设内容是对现有生产线进行技术改造，扩建厂房，购置蒸汽锅炉、蒸汽发生器（电）、电脑横编织机、节能型蒸汽烘干机以及高速络筒机等机械设备，新上符合国家产业政策的纺织品服饰生产线及相关配套附属设施。项目建成后可形成年产纺织品服饰800万套的生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

- 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

- 1、加强施工期环境管理。严格落实施工扬尘、废水、噪声、固体废物等污染防治措施，最大程度减低对环境的不利影响。

## 2、严格按照“雨污分流”原则，规范建设厂区内部雨污分流排水管网。项目清洗废水经收集，通过一体化污水处理设施处理后，会同经隔油池和化粪池预处理后的食堂废水、生活污水及蒸汽发生器排水一起，确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，其中氨氮、TN、TP、色度参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值后接入乡镇污水管网，最终进入黑石渡镇污水处理站进一步处理后达标排放。

3、项目污水处理废气通过喷洒除臭剂+密闭加盖以及加强厂区四周绿化等措施处理；食堂油烟通过油烟净化装置处理；项目针织过程产生的少量粉尘无组织排放，厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；污水处理设施废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。

4、建设单位应优先选用低噪声设备并合理布局。采取安装减振垫等减振降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准限值要求。

5、按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。边角料和不合格品、废洗涤剂瓶、污水处理污泥、废包装材料等一般固废应分类处理处置或综合利用；其中污水处理污泥经集中收集后委托环卫部门清运。妥善做好废油桶、废油等危险废物的收集、贮存等管理工作，定期委托有资质单位转运处置。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。

6、按照“分区防渗”原则认真做好土壤及地下水污染防治措施。对危废间、污水处理区域、机油及洗涤剂储存区、应急事故池等区域进行重点防渗处理；对生产车间等区域进行简单防渗处理。

7、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范、应急处置措施，配备必要的环境风险应急物资，规范建设事故应急池。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。

8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年5月23日

抄送：霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局          2025年5月23日印发