# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称： 霍山县公共卫生应急综合能力提升项目（霍山县公共卫生应急作业中心建设工程）

建设单位（盖章）： 安徽省霍山县医院

编制日期：            2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 霍山县公共卫生应急综合能力提升项目 （霍山县公共卫生应急作业中心建设工程） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-341525-04-01-401153 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：116度14分59.285秒，北纬：31度23分44.519秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108 医院841-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 |  | 霍山县发展和改革委员会 | 项目审批（备案）文号 | 霍发改投资〔2022〕25号 |
| 总投资（万元） |  | 4500 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.82 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 5432 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、区域规划 规划名称：《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：六安市人民政府 审批文件名称及文号：六安市人民政府关于《霍山县国土空间总体规划(2021-2035年)》的批复（六政秘[2024]69号） 2、行业规划 规划名称：《六安市“十四五”卫生健康事业发展规划》 审批机关：六安市人民政府 审批文件名称及文号：六安市人民政府办公室关于印发《六安市“十四五”卫生健康事业发展规划》的通知（六政办〔2022〕27号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划符合性分析 1、《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》 第二节细化中心城区规划分区与用地布局中提到中心城区规划分区包括生态控制区、农田保护区、乡村发展区和城镇发展区。其中，城镇发展区内细化至二级分区，包含居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、绿地休闲区、交通枢纽区、战略预留区7类。 其中，综合服务区重点布局文化、体育、教育、医疗、行政管理等公共服务设施，禁止新增工业用地和物流仓储用地。 本项目建设地点为安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块（S318苗圃小区南侧约120米），位于《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》中综合服务区范围内（详见附图1），符合规划要求。 2、《六安市“十四五”卫生健康事业发展规划》 根据《六安市“十四五”卫生健康事业发展规划》中“中医药服务体系更加完备。加强中医药服务能力建设，创建一批全国示范中医院和省级示范中医院。培育一批高水平的中医药人才队伍。加速推进国家中医药综合改革试验区创建和“西山药库”建设。探索中医健康服务品牌建设新模式，以中医药特色发展、内涵发展、转型发展、融合发展推动中医药事业发展上新台阶”，本项目设置中医馆进一步完善霍山县中医诊疗能力，推广中医药知识与文化，促进中医药事业进一步发展。 规划中还提到“公共卫生服务体系更加健全。改革完善疾病预防控制体系，全面提升疾病预防控制能力；构建科学高效的公共卫生应急管理体系，健全预警响应机制，完善联防联控机制，建立物资保障机制，提升突发公共卫生事件应急处置能力。筑牢公共卫生基层网底，促进医防高效协同，不断提升重大疫情防控救治能力。”本项目已纳入六安市“十四五”规划县区卫生健康单位重大建设项目，属于霍山县疾病预防控制中心标准化建设和公共卫生早期监测预警体系建设项目。项目计划新建县疾控中心应急作业指挥中心及附属用房5400平方米，包括实验室装修及室外给排水、电气、道路、停车场、绿化等工程；购置检验检测等仪器设备、疫苗运输冷藏车、冷库等；安装疫苗类软件系统、冷链监测系统、心理咨询治疗系统等；购置应急防护物资和装备等。 本项目属于综合医院建设项目，设置透析中心、中医馆及公共应急物资库。因此，本项目符合规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目行业类别包括国民经济行业分类中的Q8411综合医院，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“三十七、卫生健康 1、医疗服务设施建设中卫生应急和医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目。本项目于2022年7月15日通过霍山县发展和改革委员会“关于霍山县公共卫生应急综合能力提升项目可行性研究报告的批复”，批复文号：霍发改投资〔2022〕25号。 因此，本项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。 2、选址符合性分析 本项目位于安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块，根据不动产权证，项目用地性质为医疗卫生用地，对照《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》中用地规划图，本项目所在地块利用规划为综合服务区，符合用地要求。 根据现场踏勘，拟建地块北侧为商业街与居民区，东侧为迎驾西路，隔路为商业街，西侧为安置小区，南侧为霍山市医院西院区。项目周边为医院、居民安置点与商铺，拟建项目与周围环境相容。本项目所在地周边情况概况见附图2。 本项目所在地地理位置条件较好，交通便利，区域内水、电、通讯等基础配套设施齐全。项目周边无文物古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区和生态敏感点等环境保护目标，没有明显的环境制约因素。 另外，本项目作为医院建设项目，自身对周围环境较为敏感。经调查，项目周边主要为居住小区和规划中的商业服务业用地，没有污染物排放量大的工业企业，不涉及易燃易爆物的生产、贮存场所，周边环境不会对项目的运营造成影响。同时结合项目特点，环评对周边地块开发建设提出环境控制要求，周边地块开发应符合区域土地利用规划，并充分考虑对本项目的影响，留足防护距离并尽可能减少对本项目的干扰，并按照环保相关法规要求落实环保手续和相关防范措施，不得入驻高噪声、高污染型工业企业生产活动。 本项目运营期所排放的污染物均采用合理有效的污染防治措施，各污染物均可实现达标排放，不会降低评价区域原有功能级别，对周围环境影响较小。综上所述，从环境相容性等方面考虑，本项目建设选址合理。 3、生态环境分区管控相符性分析 根据原环境保护部“环评[2016]150号”文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》、《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（安徽省人民政府，2020年6月29日）的要求，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）进行对照，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与生态环境分区管控的符合性分析如下： （1）生态红线 本项目位于霍山县衡山镇，周边无国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地。项目不在生态保护红线区域内，符合生态保护红线要求，详见附图3。 （2）环境质量底线 根据《2024年霍山县环境质量报告》中的数据可知，2024年霍山县城区环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO年均值全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，因此判定为达标区；项目附近为东淠河，东淠河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2024年霍山县环境质量报告》，2024年霍山县地表水总体水质状况为优，13个国省控监测断面水质均到达地表水Ⅱ类标准，达标率100%，东淠河陶洪集段水质均达到年度考核目标要求（不低于地表水Ⅱ类）。 本项目产生的废水、废气、噪声等污染物经治理之后对环境污染较小，固废可做到资源化、减量化、无害化处置。建设单位在落实本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。因此项目建设符合环境质量底线。 - 资源利用上线 项目用地为规划的医疗卫生用地，不占用新的土地资源。本项目施工及运营过程中消耗的能源主要为水和电，均由区域供给。用水、用电均由市政供水管网、市政电网提供，余量充足。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。本项目能源、水等资源消耗均较低，因此符合资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本次环评对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“三十七、卫生健康 1、医疗服务设施建设中卫生应急和医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目，因此本项目的建设符合国家的产业政策；对照《霍山县国家重点生态功能区产业准入负面清单》和《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于负面清单中所列限制类、禁止类项目，并且本项目已取得霍山县发展和改革委员会关于本项目的备案，项目编码为2207-341525-04-01-401153（详见附件2）。项目不属于《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（皖长江办[2022]10 号）中的负面清单项目，满足生态环境准入要求。 （5）“三线一单”管控要求 对照安徽省生态环境厅发布的根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询结果显示，本项目所在地环境管控单元编码为ZH34152520103，属于环境重点管控单元。本项目与区域环境管控要求的符合性分析详见下表，本项目所在管控单元的位置如下图所示： 项目所在地 图 1 安徽省"三线一单"公众服务平台查询结果图 - 表 1 本项目与生态环境分区管控要求相符性分析一览表 管控类别; 管控要求; 符合性分析; 是否相符. 空间布局约束; 在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。; 本项目为医院建设项目，院区不设锅炉房，中药煎煮废气经通风系统收集后引至通风竖井排放。; 符合. 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。; 本项目不设置食堂，不涉及油烟排放。; 符合. 城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。; 本项目废水接入霍山县医院西院区污水处理站，处理后通过市政污水管网进入霍山县污水处理厂，处理达标后排入东淠河。项目运行前申请排污登记，规范排污。; 符合. 污染 物排 放管 控; 强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。; 本项目不设置食堂，不涉及油烟排放。; 符合. 建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。; 本项目建设过程中严格落实扬尘污染防治要求。; 符合. 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。; 中药煎煮废气经通风系统收集后引至通风竖井排放。生活污水与医疗废水混合后进入霍山县医院西院区污水处理站统一处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。; 符合. 资源 开发 利用 要求; 结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。; 本项目不涉及燃煤锅炉使用，建筑使用电能供暖供冷。; 符合. ①水环境分区管控要求 根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于水环境重点管控区。 - 表 2 本项目与水环境分区管控要求相符性分析一览表 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析; 是否相符. 重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及六安市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；依据《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》中相关要求对直接影响城市建成区水体治理成效的区域进行管控；落实《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”水生态环境保护规划要点》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 本项目废水接入霍山县医院西院区污水处理站，处理后通过市政污水管网进入霍山县污水处理厂，处理达标后排入东淠河。; 符合. ②大气环境分区管控要求 根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于大气环境重点管控区。 - 表 3 本项目与大气环境分区管控要求相符性分析一览表 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析; 是否相符. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《六安市能源发展“十四五”规划》《六安市“十四五”工业发展规划》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》等要求；严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 项目运营过程中中药煎煮废气经通风系统收集后引至通风竖井排放。符合《安徽省大气污染防治条例》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》等要求，根据霍山县2024年环境质量报告，项目所在区域为达标区。; 符合. ③土壤环境分区防控要求 根据《安徽省六安市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于土壤环境一般防控区。 - 表 4 本项目与土壤环境分区管控要求相符性分析一览表 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析; 是否相符. 一般防控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。; 项目建设不占用永久基本农田；项目固废按照国家有关规定进行安全处置，落实好分区防渗要求后本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。; 符合. 因此，综上所述可知，本项目建设不涉及生态保护红线，不会降低区域环境质量，满足自然资源利用上线，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”相关要求，不属于生态环境准入负面清单之内项目，满足生态环境分区管控要求。 4、与相关文件的符合性分析 （1）本项目与《安徽省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》（皖长江办[2022]10号）符合性 - 表 5 本项目与实施细则相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 禁止未经许可在长江（安徽段）干支流、湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水接入霍山县医院西院区污水处理站，处理后通过市政污水管网进入霍山县污水处理厂，处理达标后排入东淠河。废水间接排放，不涉及新、改、扩建入河排污口。; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“三十七、卫生健康 1、医疗服务设施建设中卫生应急和医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目。; 符合. （2）本项目与《霍山县“十四五”生态环境保护规划》符合性 - 表 6 本项目与规划相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 建立信息化监管体系，严格执行危险废物申报登记、经营许可和转移联单管理制度，强化环境风险管理，提升危险废物处理处置能力。强化企业社会责任，提高废弃物回收率。完善医疗废物应急处置机制，确保突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物的安全处置。; 本项目产生的危险废物落实危险废物申报登记和转移联单管理，医疗废物分类收集依托霍山县医院西院区医废暂存间进行分区贮存，落实应急管理要求。; 符合. 2; 加强医疗废物处置监管水平。完善医疗废物分类收集，规划布设医疗废物集中收集暂存点。全面推行医疗废物在线申报登记和电子转移联单，提升现有医疗废物集中处置工艺，提升重大疫情医疗废物收集处置应急保障能力。; 符合. （3）本项目与《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）的符合性 - 表 7 本项目与管理条例相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 本项目医疗废物依托霍山县医院西院区的医废暂存间，已建医废暂存间面积约21m2，最大暂存容量为2t/d，霍山县医院西院区的最大暂存量为0.159t/d，剩余容量为1.841t/d，本项目最大暂存量为0.060t/d，能够满足本项目危废暂存需求。本项目医疗废物按照类别采用专用包装袋及密闭容器进行收集，并张贴警示标识。; 符合. 2; 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; （1）项目医疗废物日产日清，暂存时间不超过2天。 （2）医废暂存间位于霍山县医院西院区东北角，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，外部拟设有明显的警示标识，地面采取防渗、硬化地面。 （3）医疗废物的暂时贮存场所拟每天进行一次消毒和清洁。; 符合. 3; 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。; 本项目配置满足防渗漏、防遗撒的专用医疗废物运送工具，医疗废物转运严格按照规定的时间、路线进行。运送工具在将医疗废物转运至医废暂存间后进行及时消毒和清洁。; 符合. 4; 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。; 项目对高危险废物进行就地消毒后再进行转运。项目产生的医疗废物拟按照就近集中处置的原则交由医疗废物集中处置单位（六安医废处置中心）处置。; 符合. （4）本项目与《安徽省生态环境厅安徽省卫生健康委员会“关于进一步加强医疗废物监督管理的通知”》皖环函(2020)437号的符合性 - 表 8 本项目与文件相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位承担医疗废物疾病防治和环境污染防治主体责任，其法定代表人或主要负责人是本单位医疗废物管理的第一责任人，负责履行医疗废物安全处置的管理职责。医疗卫生机构应当按照《安徽省医疗卫生机构医疗废物管理办法》(皖卫医(2017)32号)和生态环境保护相关法律法规做好医疗废物的分类收集、转运、贮存及处置相关工作。; 项目各医疗废物分类收集贮存，同时建立健全医疗废物分类收集、转运、暂时贮存、交接等工作的管理制度和管理要求，严格按照《安徽省医疗卫生机构医疗废物管理办法》(皖卫医(2017)32号)和生态环境保护相关法律法规做好医疗废物的分类收集、转运、贮存及处置相关工作。; 符合. 2; 医疗卫生机构内的医疗废物临时贮存最长时间不得超过2天。19张床位以下（含19张）的医疗卫生机构可以委托有贮存设施的医疗卫生机构暂存，并由受委托医疗卫生机构统一交由医疗废物集中处置单位处置。; 本项目拟设床位95张，将医疗废物暂存于霍山县医院西院区医废暂存间，统一交由医疗废物集中处置单位（六安医废处置中心）处置，并要求2天内转运一次。; 符合. （5）本项目与《国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范（试行）的通知》（卫医发〔2016〕67号）的符合性 - 表 9 本项目与文件相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 设置医疗废物暂存处，配备污物和污水处理设施和设备，满足污物和污水的消毒和无害化的要求。; 本项目医疗废物暂存于霍山县医院西院区医废暂存间，综合废水接入霍山县医院西院区污水处理站，霍山县医院西院区污水处理站污水处理设备采用“水解酸化+多级AO+消毒”工艺，满足污物和污水的消毒和无害化要求。; 符合. 2; 血液透析功能区。布局和流程应当满足工作需要，符合医院感染控制要求，区分清洁区和污染区。具备相应的工作区，包括普通血液透析治疗区、隔离血液透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区(需具备独立的垃圾通道)和医务人员办公区等基本功能区域。开展透析器复用的，还应当设置复用间。; 本项目透析中心的布局和流程满足工作需要，符合医院感染控制要求，划分了清洁区和污染区。清洁区域：水处理间、配液室、医护人员更衣室、治疗准备室、库房、药房及医护人员办公室等；污染区域：透析治疗区、接诊室/区、患者更衣室、污染被服间等；本项目透析器不复用。; 符合. （6）本项目与中华人民共和国国家发展和改革委员会下发的“十四五”中医药发展规划的符合性 - 表 10 本项目与规划相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 健全其他医疗机构中医药科室：强化综合医院、专科医院和妇幼保健机构中医临床科室、中药房建设，有条件的二级以上公立综合医院设立中医病区和中医综合治疗区。鼓励社会办医疗机构设置中医药科室。; 本项目属于综合医院建设项目，设置透析中心、中医馆及附属用房，提升了区域中医医疗服务水平，促进了中医药服务体系的完善。; 符合. （7）本项目与《六安市落实安徽省“十四五”中医药发展规划实施方案》（卫健中医秘（2022）4号）的符合性 - 表 11 本项目与实施方案相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 扩大中医药文化传播和开放发展：倡导“大医精诚”理念，加大中医药宣传力度，使中医药成为群众健康促进的行动自觉和文化自觉; 本项目院区内设置了中医配套展示区，能起到宣传中医药知识和文化的作用。; 符合. 综上所述，本项目符合《安徽省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》（皖长江办[2022]10号）、《霍山县“十四五”生态环境保护规划》、《医疗废物管理条例》、《安徽省生态环境厅安徽省卫生健康委员会“关于进一步加强医疗废物监督管理的通知”》皖环函(2020)437号、《国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范（试行）的通知》（卫医发〔2016〕67号）、中华人民共和国国家发展和改革委员会下发的“十四五”中医药发展规划及《六安市落实安徽省“十四五”中医药发展规划实施方案》（卫健中医秘（2022）4号）等政策中的规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 目前，霍山县没有独立的公共卫生应急指挥场所，其功能布置在霍山县疾病预防控制中心，公共卫生应急物资储备用房小，公共卫生信息化基础差，尚无突发公共卫生应急指挥平台，缺乏疾病监测预警和应急指挥决策信息平台。受场地及规模制约，缺乏公共卫生应急指挥、应急物资储存、公共卫生应急培训和演练场所。此外，位于本项目西南侧的霍山县医院西院区，现有一栋精神病卫生中心主楼、一栋中医康复楼及员工周转楼，门诊接待能力1500人次/年，实际设置床位300张，未设置血液透析中心，现状无法满足霍山县居民对血液透析及中医治疗的需求以及霍山县公共卫生应急物资储备要求，同时为了更好的宣传、普及中医药知识，传播中医药文化，进一步完善霍山县卫生健康与公共卫生应急体系，本项目总投资4500万元，拟于六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块建设“霍山县公共卫生应急综合能力提升项目（霍山县公共卫生应急作业中心建设工程）”，总用地面积约15.5亩（10321m2），总建筑面积5432平方米，新建一栋3层公共卫生应急作业中心楼及1层附属用房。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“四十九、卫生84-108、医院841”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”，故本项目需编制环境影响报告表，具体环评类别如下表所示。 表 12 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 四十九、卫生84. 108; 医院841; 新建、扩建住院床位500张及以上的; 其他（住院床位20张以下的除外）; 住院床位20张以下的（不含20张住 院床位的）; /. 本项目若设置辐射类装置，需及时进行辐射环评并取得辐射安全许可证，其相关内容另行开展环评，不在本次评价范围内。 受安徽省霍山县医院的委托，安徽汇泽通环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受任务后迅速进行了现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件及编制技术指南，编制了该项目环境影响报告表。 2、建设内容及规模 本项目新建霍山县公共卫生应急作业中心建设工程，总投资4500万元，总用地面积约15.5亩（10321m2），总建筑面积5432平方米，设置透析中心、中医馆及附属用房。 项目主要经济技术指标见下表。 表 13 项目主要经济技术指标 项目; 数量; 单位. 总用地面积; 10321; m2. 总建筑面积; 5432; m2. 地上建筑面积; 5432; m2. 其中; 透析中心; 2333; m2. 中医馆+配套; 2634; m2. 公共应急物资库; 400; m2. 连廊; 65; m2. 建筑基底面积; 3173; m2. 机动车位; 32; 个. 非机动车位; 151; 个. 绿地率; 31.17%. 容积率; 0.53. 建筑密度; 30.74%. 总投资; 4500; 万元. 环保投资; 82; 万元. 项目主要建设内容见下表。 表 14 项目组成一览表 工程内容; 拟建工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1F; 主要为透析中心，面积约2333平方米，设置接诊大厅、护士站、透析大厅、水处理间、综合库房及办公室，设置病床75张，供透析病人使用，门诊量80人次/天。; 新建. 2F; 主要为中医馆及配套，面积约2634平方米，设置中药房、煎药室，熏蒸室、门诊室、针灸推拿间、配套展示区、员工宿舍8间及办公室等，设置病床20张，供病人治疗使用，门诊量20人次/天。; 新建. 3F; 主要为员工宿舍，共8间。; 新建. 辅助工程; 中医展示; 主要位于公共卫生应急作业中心楼2F西南侧，面积约为400平方米。; 新建. 储运工程; 公共卫生应急物资库; 位于附属用房1层，面积约400平方米，用于存放消杀药品及公共卫生应急保障物资，其余空间备用。; 新建. 公用 工程; 供水 系统; 依托市政供水管网，用水量为7105.13m3/a（22.77m3/d）; /. 排水 系统; 实行雨污分流制。 ①雨水排入市政雨水管网； ②生活污水经化粪池预处理后与医疗废水混合接入霍山县医院西院区污水处理站（300m3/d），处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，之后通过市政污水管网进入霍山县污水处理厂，处理达标后排入东淠河，废水排放量21.13m3/d（6594.09m3/a）。; 依托. 供电 系统; 由市政电网提供，用电量约为10万kW·h/a。; /. 环保工程; 废水 处理; 雨污分流制。雨水排入市政雨水管网。 废水经过霍山县医院西院区污水处理站（300m3/d，处理工艺为“水解酸化+多级AO+消毒”）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政污水管网进入霍山县污水处理厂处理达标后排入东淠河。; 依托. 废气 处理; 中药煎煮废气经通风柜引至通风竖井排放；; 新建. 噪声 控制; 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振、绿化吸声等。; 新建. 固废 处理; 在公共卫生应急作业中心楼设置生活垃圾桶，委托环卫定期清运。; /. 医废暂存间位于霍山县医院西院区，面积约21平方米，具有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，用于存放医疗废物。; 依托. 一般工业固废暂存间位于公共卫生应急作业中心楼二层南侧，面积约10平方米，用于贮存中药渣、废包装材料等，废滤芯由厂家定期更换回收，不贮存。中药渣收集暂存于专用药渣桶内，委托环卫部门处理，废包装材料定期交由回收单位回收。; 新建. 环境 风险; 建立健全火灾防范制度，配备灭火设施，配置齐全的应急物资，加强对废弃物的管理，完善并严格执行各项工作规程。; /. 3、依托情况及依托可行性 本项目依托霍山县医院西院区（霍山县黑石渡镇卫生院）改扩建污水处理设施、已建医废暂存间等环保设施。霍山县医院西院区与本项目建设单位同为霍山县医院，霍山县医院西院区（霍山县黑石渡镇卫生院）已于2021年1月20日取得六安市霍山县生态环境分局《霍山县黑石渡镇卫生院易地新建项目环境影响报告表批复》霍环评[2021]05号文件，2024年8月开展竣工环境保护验收。霍山县医院西院区已建的地埋式污水处理站处理规模为180t/d，处理工艺采取“二级处理+消毒”。目前实际运行产废量为154.32t/d，为了提升现有的污水处理站处理效率，同时为了兼顾本项目新增废水处理的需求，因此于2025年9月开展污水处理站的改扩建工程建设，改扩建后的污水处理站处理规模提升为300t/d，处理工艺为“水解酸化+多级AO+消毒”，预计于2026年5月完成污水处理站改扩建。 表 15 依托可行性分析表 依托内容; 依托情况; 可行性. 医废暂存间. 现状及容量; 霍山县医院西院区已建医废暂存间面积约21m2，最大暂存容量为2t/d（每2天转运一次），霍山县医院西院区的最大暂存量为0.159t/d，剩余容量为1.841t/d。; 本项目最大暂存量为0.060t/d，能够满足本项目医废暂存需求。. 污水处理站. 处理能力; 霍山县医院西院区污水处理站改扩建后处理能力为300t/d，霍山县医院西院区每天的废水产生量为154.32t/d，剩余容量为145.68t/d。; 本项目新增综合废水21.13t/d，能够满足本项目废水处理需求。. 处理工艺; 改扩建污水处理站处理工艺为“水解酸化+多级AO+消毒”，经处理后的废水经市政管网排至霍山县污水处理厂。; 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中的附录A中表A.2“医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”废水处理技术可行。. 现状情况; 改扩建污水处理站于2025年9月开展建设，预计于2026年5月竣工并投入运营。; 本项目计划2025年12月开工建设，建设周期10个月，满足依托可行性。. 处理标准; 霍山县医院西院区污水处理站排放执行医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准。; 本项目产生废水主要是医疗废水及职工生活污水，不新增废水污染物种类。. 管网情况; 管网图见附图5; 依托可行. 运维情况; 霍山县医院西院区污水处理站委托专业运维公司开展日常运行维护工作，并签订合同。; 依托可行. 综上所述，本项目依托已建环保设施可行。 4、主要设备 表 16 项目主要仪器设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 水处理设备; 天创TCHROII/3; 1; 套. 2; 血液透析机器; /; 25; 台. 3; 血液透析滤过机器; /; 25; 台. 4; 血浆置换机器; 费森尤斯; 2; 台. 5; 透析用人体成分分析仪（BCM）; 费森尤斯; 2; 台. 6; 中心供液系统; 广州康盛KCDS-350AB系统; 1; 套. 7; 内瘘红外线治疗仪; 非热康普TY-102; 6; 台. 8; 便携式血管彩超机; 迈瑞M-55; 1; 台. 9; 除颤仪; UMED 10; 1; 台. 10; 心电监护仪; UMEC 10; 3; 台. 11; 心电监护仪（进口）; 飞利浦; 1; 台. 12; 电动吸引器; 鱼跃/迈瑞; 1; 台. 13; 微量泵; 迈瑞; 4; 台. 14; 输液泵; 迈瑞; 4; 台. 15; 全自动消毒机; 肯格王/老肯; 1; 台. 16; 心电图机; R12; 1; 台. 17; 室内移动式抢救车; 康普医疗/悦思阳; 1; 辆. 18; 移动式紫外线消毒机; 肯格王/老肯; 3; 台. 19; 消毒机（吸顶式）; 江苏巨光X-1500; 13; 台. 20; 消毒机（壁挂式）; 江苏巨光B-600(2台) B-1000（16台）; 18; 台. 21; 物品转运车; 90*60; 4; 张. 22; 治疗车; 90*75*43; 15; 张. 23; 透析床; 江汉; 75; 张. 24; 除颤仪; UMED 10; 1; 台. 25; 心电监护仪; UMEC 10; 1; 台. 26; 消毒机（吸顶式）; 江苏巨光X-1500; 2; 台. 27; 消毒机（壁挂式）; 江苏巨光B-600; 9; 台. 28; 物品转运车; 90*60; 1; 张. 29; 治疗车; 90*75*43; 22; 张. 30; 奥林巴斯主机; 奥林巴斯X1; 1; 台. 31; 诊断床; 180*63*63; 6; 张. 32; 电子血压表; 欧姆龙J738; 12; 台. 33; 水银血压表; 鱼跃; 12; 台. 34; 多功能按摩床; XY-K-SF-3; 20; 张. 35; 牵引床; YHZ-II; 2; 张. 36; 牵引椅; YZ-3; 2; 把. 37; 红外线灯; CQ-61P(150W); 23; 个. 38; 电疗设备; HJ-200(六路输出); 23; 台. 39; 中频治疗仪; YKX-Y60; 23; 台. 40; 抢救床; JHDC-2000; 1; 张. 41; 抢救车; 70*48*100; 1; 张. 42; 简易呼吸气囊; /; 1; 个. 43; 气管插管喉镜; /; 1; 组. 44; 指尖血糖检测仪; 鱼跃/欧姆龙; 1; 个. 45; 中药熏蒸舱; HYZ-IIA; 1; 个. 46; 中药破碎机; 细度30-300目，转速25000r/m，重量10.5kg; 1; 台. 47; 煎药包装一体机; YJ20/13/13; 2; 台. 48; 柜式空调; /; 1; 台. - 5、主要原辅材料及燃料 项目原辅材料运输、贮存和使用须严格遵守有关管理规范，避免扩散到人群和环境中造成危害。本项目主要资源能源消耗见下表。 表 17 项目主要资源及能源消耗量 序号; 名称; 规格; 年用量; 包装方式; 储存位置. 1; 0.9%氯化钠; 100ml/瓶、500ml/瓶; 75t; 瓶装; 综合库房. 2; 50%葡萄糖; 10ml/支; 372支; 瓶装; 综合库房. 3; 铁剂; 100ml/支; 1608支; 瓶装; 综合库房. 4; 促红素注射液; 5000单位/支; 20556支; 瓶装; 综合库房. 5; 尿激酶; 10万单位/支; 588支; 瓶装; 综合库房. 6; 左卡; 1g.5ml/支; 6348支; 瓶装; 综合库房. 7; 低分子肝素; 5000单位/支; 21600支; 瓶装; 综合库房. 8; 消毒片; /; 若干; 盒装; 综合库房. 9; 医用手套; /; 若干; 盒装; 综合库房. 10; 医用棉签、棉球; /; 若干; 盒装; 综合库房. 11; 中药材; /; 10t; 袋装; 中药房. 12; 84消毒液; 500ml/瓶; 500瓶; 件; 综合库房. 13; 医用酒精; 500ml/瓶; 500瓶; 件; 综合库房. 14; 碘伏消毒液; /; 若干; 瓶装; 综合库房. 表 18 公共卫生应急物资库物资一览表 序号; 名称; 规格; 贮存量; 包装方式; 储存位置. 1; 医用防护口罩; 付; 200; 袋装; 公共卫生应急物资库. 2; 医用一次性防护服; 件; 100; 袋装. 3; 医用垃圾袋; /; 若干; 袋装. 4; 新冠病毒抗原检测试剂盒; 盒; 10; 盒装. 5; 防冲击眼罩; 付; 100; 盒装. 6; 泡腾消毒片; 瓶; 100; 盒装. 7; 卫生湿巾; /; 若干; 盒装. 8; 医用隔离鞋套; 双; 200; 袋装. 9; 免洗手消毒液; 500ml/瓶; 100; 瓶装. 10; 自封袋; /; 若干; 袋装. 11; 一次性使用手术衣; 件; 300; 袋装. 12; 西地碘含片; 箱; 1; 盒装. 13; 枸地氯雷他定片; 箱; 1; 盒装. 14; 布洛芬缓释片; 箱; 1; 盒装. 32; 诺氟沙星胶囊; 箱; 1; 盒装. 33; 头孢克胺胶囊; 箱; 1; 盒装. 34; 云南白药创可贴; 箱; 1; 盒装. 35; 藿香正气水; 箱; 1; 瓶装. 表 19 主要化学原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 安全性; 毒理毒性. 1; 医用酒精; 医用酒精的主要成分是乙醇，含量75%，乙醇分子式C2H6O，是一种易燃、易挥发的无色透明液体，具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，沸点78.3℃，相对密度0.79，闪点12℃。; 易燃; LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m³，10小时（大鼠吸入）. 2; 碘伏消毒液; 碘伏是一种常用的医用消毒液体，常温下棕红色液体，具有亲水、亲脂两重性。溶解度大。无味、无刺激，毒性较低。是由表面活性剂与碘络合而成的不稳定络合物，杀菌作用持久，能杀死病毒、细菌、细菌芽孢、真菌及原虫等。; 不易燃; 不能大面积使用碘伏，以防大量碘吸收而出现碘中毒. 3; 0.9%氯化钠; 生理盐水，渗透压值和正常人的血浆、组织液都是大致一样，可以用作补液以及其他医疗用途，也常用作体外培养活组织、细胞。是人体细胞所处的液体环境浓度。; 不易燃; 用药过量可致高钠血症和低钾血症，并能引起碳酸氢盐丢失. 4; 84消毒液; 84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。; 有致敏作用，放出的游离氯有可能引起中毒; LD50：8500mg/kg（小鼠经口）；LC50：无资料. 6、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目给水水源由集镇自来水管网供给，年用水量为7105.13m3/a。 ②排水 本项目院区排水系统雨、污分流，共设雨水、污水排水管网。雨水排入院区雨水管道。纯水制备废水、血液透析废水、门诊废水、医疗人员、行政及后勤人员废水、煎药废水、洗衣废水等一同排入霍山县医院西院区污水处理站进行处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求后，通过市政污水管网排入霍山县污水处理厂进行处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水处理达标后最终排入东淠河。 ③水平衡 项目不设置同位素诊疗室，无放射性废水产生；不设置影像诊断，无洗印废水产生，本项目患者当天诊疗，不住院，院区夜间不运营。根据医院设计方案，院内不设食堂，无食堂废水产生。因此，项目用水环节主要包含血液透析用水、纯水制备用水、门诊病患用水、医务人员、行政及后勤人员用水、煎药用水及洗衣用水。用水情况的核算参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）、《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025）及《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）2024年修订版，计算得出最大用水量。 a、血液透析用水 透析机预冲洗用水：透析机使用前需采用生理盐水对透析机进行预冲洗，根据建设单位提供的资料，项目血液透析接诊量为80人/天，预冲洗用水量为1.5L/（人·次），则透析机预冲洗用生理盐水量0.12m3/d（37.44m3/a）。透析机预冲洗废水产生量按用水量的90%计，则透析机预冲洗废水产生量为0.11m3/d（33.70m3/a）。 回血冲洗用水：项目透析回血过程需使用生理盐水，根据建设单位提供的资料，项目血液透析接诊量为80人/天，生理盐水用量为1.5L/（人·次）。则回血冲洗用生理盐水量为0.12m3/d（37.44m3/a）。回血冲洗废水产生量按用水量的90%计，则回血冲洗废水产生量为0.11m3/d（33.70m3/a）。 病人透析用水：项目病人透析用水需采用纯水，根据建设单位提供的资料，项目血液透析接诊量为80人/天，每位病人透析治疗一次所需的纯水量为100L/（人·次）。则项目病人透析用纯水总量为8m3/d（2496m3/a）。透析废水主要来源于血液透析过程，肾病患者通过血液透析机排出透析废水，透析过程中基本无消耗，废水产生量按用水量计，则项目病人透析废水产生总量为8m3/d（2496m3/a）。 透析机清洗用水：当病人透析治疗结束后，需使用纯水对消毒后的透析机内外机管路等进行清洗，项目血液透析接诊量为80人/天，透析机每次清洗用水量约15L。则项目透析机清洗用纯水总量为1.2m3/d（374.4m3/a）。透析机清洗废水产生量按用水量的90%计，则项目透析机清洗废水产生总量1.08m3/d（336.96m3/a）。 b、门诊病患用水：医院接纳门诊人数按100人次/d计，用水标准取15L/（人·次），则门诊用水量为1.5m3/d（468m3/a）。产污系数以0.8计，因此门诊废水量为1.2m3/d（374.4m3/a）。 c、医务人员、行政后勤人员用水 本项目医务人员、行政及后勤人员共计20人，用水标准取68L/（人·次），则医疗用水量为1.36m3/d（424.32m3/a）。产污系数以0.8计，因此废水量为1.09m3/d（339.46m3/a）。 d、煎药用水 主要包括煎煮用水及煎药设备清洗用水，本项目共有2台煎药包装一体机，每天煎药副数约10副，每副中药按煎2次计，则每天煎药次数约为20次，每次煎完需对药锅进行清洗，则每天煎锅洗涤次数为20次。 根据建设单位提供资料，每次煎药用水量3.0L/次，洗涤用水量为3.0L/次，中药煎药用量为0.06m3/d（18.72m3/a）、洗涤水用量为0.06m3/d（18.72m3/a）。煎药用水中约25%随药剂一同交给患者服用，60%煎药用水进入药渣，其余随煎药废气经通风系统收集后引至通风竖井排放，不产生废水。洗涤水产污系数按0.8计，则废水产生量为0.048m3/d（14.98m3/a）。 e、洗衣用水 参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2014）2024年修订版，洗衣用水定额为60-80L/kg，本次评价取70L/kg，每天洗衣用水按最大床位95计（透析中心75床位，中医馆20床位），每床床上用品以1kg计，则洗衣用水为6.65m3/d（2074.8m3/a）。产污系数按0.8计，则洗衣废水为5.32m3/d（1659.84m3/a）。 f、纯水制备用水 本项目采用双极RO纯水制备机制备纯水，项目纯水制备使用水量约为13.14m3/d（4100.57m3/a），纯水制备过程中会有浓水产生作为废水外排，纯水制备过程中产水率约为70%，则纯水制备浓水排放量为3.94m3/d（1230.17m3/a）。纯水制备浓水主要污染物为含盐分废水。 g、超滤废水 按照一般病人体重约60kg，超滤总量按病人体重的5%计，则病人每次透析的超滤量为3.0kg，即病人透析前后体重减轻量不超过3.0kg，尿液排放量不超过3.0kg，即不超过3L，则超滤废水产生量为0.24m3/d（74.88m3/a）。 综上所述，项目总用水量为22.77m3/d（7105.13m3/a），废水排放量为21.13m3/d（6594.09m3/a）。 本项目给排水情况见下表及下图。 表 20 项目给排水情况一览表 序号; 名称; 用水标准; 数量; 用水时长/d; 新鲜水用量; 产污 系数; 排放量m3/a. m3/d; m3/a. 1; 透析机预冲洗用水; 1.5L/人/次（生理盐水）; 80; 312; 0; 0; 0.9; 33.70. 2; 回血冲洗用水; 1.5L/人/次（生理盐水）; 80; 312; 0; 0; 0.9; 33.70. 3; 病人透析用水; 100L/人/次（纯水）; 80; 312; 0; 0; 1; 2496. 4; 透析机清洗用水; 15L/人/次（纯水）; 80; 312; 0; 0; 0.9; 336.96. 5; 门诊病患用水; 15L/人/次; 100; 312; 1.5; 468; 0.8; 374.4. 6; 医务行政后勤人员用水; 68L/人/次; 20; 312; 1.36; 424.32; 0.8; 339.46. 7; 煎药用水; 3L/次; 20; 312; 0.06; 18.72; 0; 0. 8; 煎药设备清洗用水; 3L/次; 20; 312; 0.06; 18.72; 0.8; 14.98. 9; 洗衣用水; 70L/kg; 95; 312; 6.65; 2074.8; 0.8; 1659.84. 10; 超滤废水; 产废标准3L/人/次; 80; 312; 0; 0; 1; 74.88. 11; 纯水制备用水; 产废标准30%; /; 312; 13.14; 4100.57; 0.3; 1230.17. 合计; 22.77; 7105.13; 6594.09. 图 2 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电 接市政电网，用电量约为10万kW·h/a。本项目规模较小，不设置备用发电机。 8、劳动定员及工作制度 项目全员职工20人，其中医护人员15人，行政及后勤人员5人。实行8小时工作制，年工作日为312天，院区内设置员工宿舍，不设置食堂。 9、厂区平面布置 项目位于安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块，项目总用地面积为15.5亩（10321m2），总建筑面积5432平方米，设置透析中心、中医馆及附属用房。 公共卫生应急作业中心楼1F为透析中心，设置接诊大厅、护士站、透析大厅、水处理间及综合库房，公共卫生应急作业中心楼2F为中医馆、中医展示区及员工宿舍，中医馆设置中药房、煎药室，熏蒸室、门诊室、针灸推拿间，公共卫生应急作业中心楼3F为员工宿舍。办公室分布在公共卫生应急作业中心楼1F和2F。公共卫生应急物资库设置在公共卫生应急作业中心楼西南侧，面积约400平方米，用于存放消杀药品及公共卫生应急保障物资，其余作为备用空间。 项目主入口设置于迎驾西路一侧，与城市道路连接。交通组织设计符合国家现行标准的有关规定。场地内各设施布局合理，各功能区划分明确相互连接，可达到相应的功能需求。项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目计划于2025年12月开工，预计2026年10月建成投产，施工期为10个月。工程施工期基本生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图 3 项目施工期工艺流程及产污节点图 （1）工艺流程说明： 1）场地平整和基础工程 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。项目将场地平整、基础工程等施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料，基础工程回填方尽量使用挖方，施工阶段弃土根据城市管理部门的要求运送至指定地点存放，该工段主要为施工机械产生的噪声、扬尘和排放的尾气、建筑垃圾及弃土。 2）主体工程及附属工程施工 将产生卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行噪声，在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 3）装饰工程施工 在对构筑物的室内进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气及废装修材料。 4）设备安装 包括电梯、道路、雨污水管网铺设等施工，主要产生施工机械噪声、尾气及废包装材料等。 5）竣工验收 项目工程经验收后投入运行，运行期间会产生噪声、废水、固废以及废气污染。 2、运营期 （1）血液透析： 图 4 血液透析治疗流程及产污节点图 血液透析治疗流程简述： ①接诊：对所有在本透析中心初次透析治疗的患者应进行相关检查。医师根据已确诊患肾病患者提供的第三方专业检验机构或综合性医院的检验报告进行检查和病情评估。由接诊室医生进一步诊断肾功能不全的类型后提出治疗方案，尿毒症阳性病人安排到阳性治疗大厅进行血透治疗，阴性病人安排在阴性透析大厅治疗。此环节会产生医疗废物S1。 ②更衣：需要进行血液透析的病人在更衣室更换病服后，安排病床。 ③纯水制备：设置1台纯水处理机对自来水进行处理，通过双级反渗透处理系统制备纯水，提供血液透析和医疗仪器清洗等环节。此环节会产生浓水W1及废滤芯S2。 ④预冲洗：每位病人使用透析机前，需采用生理盐水对透析机进行预冲洗，以排净透析管路、透析器皿室、透析器液室内的空气，此过程会产生预冲洗废水W2。 ⑤血管穿刺：用生理盐水排净血液透析系统内的空气后，病人上机，用棉签对病人的静脉、动脉穿刺部位进行消毒，然后使用静脉穿刺针刺入病人静脉，再使用动脉穿刺针刺入病人动脉，此过程产生废棉签、废纱布等医疗废物S1。 ⑥血液透析：动静脉穿刺完成后，启动透析机血泵、纯水制备机，将患者的血液、透析液、纯水同时引进透析器（血液与透析液、纯水的流动方向相反），利用透析器的半透膜，将血液中蓄积的过多毒素和过多的水分清出体外，并补充碱基以纠正酸中毒，调整电解质紊乱，替代肾脏的排泄功能，此环节产生血透废水W3。 ⑦回血下机：血液透析完成后，关闭动脉穿刺针夹，打开生理盐水夹，使生理盐水进入系统，使系统内的血液经静脉输回到病人体内，待血液全部输回病人体内后，关闭血泵，取出动静脉穿刺针，用弹力绷带或胶带加压包扎动、静脉穿刺部位。此环节将产生废血液透析滤过器、废一次性透析血液回路管、废一次性无菌血液回路、透析膜等医疗废物S1。 ⑧透析机消毒、清洗：病人每次透析完成后使用消毒液对透析机进行消毒，透析机尾端有消毒液注入口，将消毒液注入透析机内进行消毒，消毒后再使用纯水进行清洗，以去除透析机内部残留的消毒液，此环节将产生仪器清洗废水W2。 ⑨更衣：血液透析结束后，病人更换衣服，即可离开，此环节将产生病服等医疗废物S1。 （2）中医诊疗 图 5 中医诊疗流程及产污节点图 中医诊疗流程简述： 病人进院后经过挂号就诊，医生根据诊断结果判断病情，根据病情决定进行治疗护理，无住院治疗环节。项目仅从事中药贮存、打包、煎制等工作，不涉及中药制剂生产，不涉及传染病科、手术室、放射科。治疗护理过程产生医疗废物S1，煎药过程产生煎药废气G1、药渣S3及清洗废水W2。 本项目营运过程中还产生未沾染体液的废包装材料S4，污物间恶臭气体G2，来往车辆尾气G3，洗衣废水W5。 （3）项目运营期主要产污节点 表 21 运营期主要产污节点汇总一览表 项目; 产污环节; 污染因子. 废水; 纯水制备; W1; Ca2+、Mg2+等. 设备清洗; W2; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS等. 血液透析; W3; 无机盐、病毒、细菌等. 门诊、医护、行政及后勤人员生活用水; W4; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、粪大肠菌群、总余氯等. 洗衣; W5; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、粪大肠菌群、总余氯等. 废气; 中药煎制; G1; 恶臭气体. 污物间; G2; 恶臭气体、氨、硫化氢. 汽车尾气; G3; CO、HC、NOx. 噪声; 设备运行、人群活动; N; 噪声. 固废; 诊疗过程; S1; 医疗废物. 纯水制备; S2; 废滤芯. 诊疗过程; S3; 中药渣. 诊疗过程; S4; 未沾染体液的废包装材料. 职工生活; S5; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目属于新建项目，位于安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块，所在地原先为霍山县黑石渡卫生院。霍山县黑石渡镇卫生院系霍山县人民政府批准，于1995年5月由原城关镇中心卫生院迎驾厂分院与黑石渡镇卫生院合并组建，承担黑石渡镇辖区内卫生管理及属地群众基本医疗。霍山县黑石渡镇卫生院于2016年6月24日获得六安市霍山县生态环境分局（原霍山县环境保护局）环评批文（霍环字[2016]90号），于2016年12月13日获得霍山县环境监察大队竣工环境保护验收监察报告。于2021年1月20日取得六安市霍山县生态环境分局《霍山县黑石渡镇卫生院易地新建项目环境影响报告表批复》霍环评[2021]05号文件，2024年8月开展竣工环境保护验收，迁至原址南侧。 - 根据现场勘探，目前该地已拆除完毕，无原有环境污染问题。建设单位完成建设后需做好相关设备污染物控制措施后方可投入生产。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量状况 本项目选址位于霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块，本次评价选取《2024年霍山县环境质量报告》中的数据评价项目区划环境质量达标情况。具体数值见下表。 表 22 区域空气质量现状评价表 μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 52.3; 70; 74.71; 达标. PM2.5; 34.3; 35; 98.00; 达标. SO2; 5.3; 6 0; 8.83; 达标. NO2; 15.1; 40; 37.75; 达标. O3; 日最大八小时平均浓度第90百分位; 133; 160; 83.13; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 900; 4000; 22.50; 达标. 由上表可知，2024年霍山县环境空气中6项基本污染物年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。因此判定为达标区。 2、地表水环境质量状况 项目附近为东淠河，东淠河为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2024年霍山县环境质量报告》，2024年霍山县地表水总体水质状况为优，13个国省控监测断面水质均到达地表水Ⅱ类标准，达标率100%，东淠河陶洪集段水质均达到年度考核目标要求（不低于地表水Ⅱ类）。 3、声环境 项目评价范围内周边50m范围内存在两处声环境保护目标，需监测保护目标声环境质量现状及评价达标情况。根据安徽瀚茗分析检测科技有限公司于2025年9月20日对项目周边敏感点进行监测，监测点位见下图。 图 6 噪声监测点位图 由监测结果可知，本项目敏感点处声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应的标准要求，具体标准值见下表。 表 23 项目声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 编号; 监测点位名称; 检测时间2025.9.20; 执行标准值; 是否超标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 安置小区; 56; 46; 60; 50; 否; 否. N2; 霍山县医院西院区（霍山县黑石渡卫生院）; 50; 43; 55; 45; 否; 否. 4、地下水、土壤环境 本项目无土壤、地下水环境污染途径，可不开展环境质量现状调查。 5、生态环境 项目在原霍山县黑石渡卫生院所在地进行建设，不新增用地，项目用地范围周边无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种等生态保护目标，区域生态系统敏感程度低，因此本次环评不做现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护目标 | 主要环境保护目标： 根据现场踏勘，本项目评价范围内均不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。本项目场界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据区域环境特征及建设项目地理位置和性质，本项目主要环境保护目标见下表，图见附图2。 表 24 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标°; 方位; 与场界距离（m）; 规模; 功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 霍山县医院西院区（霍山县黑石渡卫生院）; 116.248; 31.395; SW; 15; 医院，约200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 安置小区; 116.248; 31.396; NW; 30; 居民区，约100人. 苗圃小区; 116.250; 31.398; N; 100; 居民区，约1848人. 迎驾集团实践基地; 116.248; 31.394; SW; 140; 文教区，约1000人. 霍山县迎驾厂小学; 116.252; 31.396; NE; 115; 教学区，约110人. 春风院子别墅区; 116.253; 31.395; S; 250; 居民区，约50人. 地表水环境; 东淠河; /; /; NW; 300; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 霍山县医院西院区（霍山县黑石渡卫生院）; 116.248; 31.395; SW; 15; 医院，约200人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）一类区标准. 安置小区; 116.248; 31.396; NW; 30; 居民区，约100人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类区标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目施工期产生的废气颗粒物排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1标准，具体见下表： 表 25 项目施工期废气排放标准限值 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ 633判定设区市AQI在200～300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 2、废水污染物排放标准 施工期项目产生的废水经沉淀后循环使用，沉淀池沉渣定期清理；生活污水依托周边既有设施收集处理。 本项目运营期废水依托霍山县医院西院区污水处理站处理，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准，废水经霍山县污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入东淠河。 表 26 医疗废水排放标准 单位：mg/L 控制项目; 预处理标准; 来源. pH（无量纲）; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 肠道致病菌; -. 肠道病毒; -. 氨氮; -. SS; 60. COD; 250. BOD5; 100. 阴离子表面活性剂; 10. 总余氯1），2）; 2-8. 备注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求；预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L；2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 表 27 《城镇污水处理厂污染物排放标准》单位：mg/L 控制项目; 预处理标准; 来源. pH（无量纲）; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 粪大肠菌群数（个/L）; 1000. 氨氮; 5（8）. SS; 10. COD; 50. BOD5; 10. 阴离子表面活性剂; 0.5. 总余氯1），2）; /. 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期东侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，场界北侧、西侧、南侧执行1类标准。具体标准值见下表。 表 28 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 适用类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类; 55; 45. 4类; 70; 55. 4、固体废物污染控制标准 本项目一般工业固体废物贮存于院区内，一般工业固体废物贮存场所需满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定要求；危险废物贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其2013年修改单中有关规定。医疗固废暂存、储运过程应按照《医疗废物管理条例》（国务院 2003-380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部第 36 号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）等相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），污染物总量控制指标包括废水污染物：COD、氨氮；大气污染物：SO2、NOX、烟（粉）尘、VOCS。 针对本项目的具体排污情况，确定污染物总量控制因子如下： （1）项目废水污染物总量 本项目新增废水排放量6594.09m3/a，项目排放的废水主要为纯水制备废水、煎药设备清洗废水、医疗废水、洗衣废水和生活污水，废水接入霍山县医院西院区污水处理站处理，处理后通过市政管网进入霍山县污水处理厂处理，达标后排入东淠河。本项目新增的废水污染物总量纳入霍山县污水处理厂已申请的总量中，无需单独申请总量。 （2）项目废气污染物总量 本项目不涉及废气污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废水 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。施工期场地废水经过沉淀处理，尽量回用于施工，多余废水用于洒水降尘。施工人员生活污水依托周边民房处理后排入霍山县污水处理厂。 为防止施工期间的水环境污染，还应采取以下管理措施：水泥、黄沙、石灰类建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料；加强施工机械维护管理，避免跑、冒、滴、漏现象的发生。在采取上述措施后，项目施工废水对周围环境影响不大。 2、施工期废气 施工期大气污染源主要来自土方开挖、场地平整、建筑材料搬运及堆放扬尘、车辆及施工机械排放的废气。 根据《空气质量持续改善行动计划》、《安徽省大气污染防治条例》、《2018年安徽省大气污染防治重点工作任务》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等相关文件要求，为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施： ①工地周边100%围挡：施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②物料堆放100%覆盖：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ③出入车辆100%冲洗：施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工现场地面100%硬化：主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ⑤拆迁工地100%湿法作业：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑥渣土车辆100%密闭运输：施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要苫盖。 需使用混凝土的，应当使用预拌商品混凝土，或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。 施工机械及运输车辆尾气防治：由于施工期运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。因此当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速的时间。另外，为保证施工作业机械废气对周边大气环境的影响，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减轻施工车辆尾气对周围环境的影响。 通过采取以上措施，项目施工期产生的废气对周边大气环境影响较小，并且项目施工期时间较短，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。 - 3、施工期噪声 施工期噪声主要来自各类工程机械设备噪声，在不采取任何噪声防治措施的情况下，建设项目施工期噪声对周边影响较大，建议采取以下措施避免施工噪声影响周围环境。 ①施工期应合理安排时间，尽量避免在午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-6：00）时段施工，若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前3日内报请地方生态环境主管部门批准； ②选用低噪声设备施工，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。 ③施工期间，采用隔声等措施削弱噪声传播对周边环境影响。 ④施工单位需将高噪声作业点根据实际情况合理布置，以减少对项目周边环境的影响。 ⑤施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，同时车辆出入现场时须低速、禁鸣，最大限度减少施工噪声影响； ⑥施工单位应加强对施工场地的噪声管理，施工人员也应对施工噪声进行自律，文明施工，禁止工人恶意制造噪声，避免因施工噪声产生纠纷。 经采取上述措施后，施工噪声对区域声环境的影响可降至最低，本项目施工噪声对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 - 4、施工期固废 施工期产生的固体废物主要为施工时所产生的工程弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本工程挖方量为4797.03立方米，其中回填量为4024.25立方米，全部利用开挖土方，弃土量为772.78立方米。施工期间建筑工地会产生施工剩余废料等。废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。如不妥善处理这些建筑废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏，污染公路，影响市容与交通。 为减少对环境的影响，建议采取以下措施： ①车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。 ②生活垃圾与建筑垃圾分开堆放，设置密闭式垃圾收集桶，以免污染周围的环境。将生活垃圾收集后，应及时由环卫部门清运处理。 ③施工过程基础开挖产生的土石方等应尽量回填利用，废弃土石方应根据城市管理部门的要求运送至指定地点存放，回用于市政绿化、回填和围涂等，不得自行处置。 ④在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 本项目施工期间产生的固体废物对周围环境产生的影响有限，通过以上措施的落实，可以进一步减少对周边环境的影响。 5、施工期水土流失 项目建设期间，大规模土地平整和基坑开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。 ①建设过程中产生的弃土方以及施工材料临时堆场须在距离道路、沟渠、河道等较远的平整场地，并采取相应拦挡措施，禁止向其它任何地方倾倒、堆置弃土弃渣； ②施工期间开挖土方用于回填场地及铺设道路，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离，尽量避免流入周边道路管网； ③开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙），避免发生大面积的水土流失堵塞管道； ④合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低； ⑤渣土运输进出施工场地道路必须进行硬化，且在出入口处挖设浅沟，对来往车辆车轮进行冲洗，避免将施工场地内的泥沙带出场外。施工完毕后裸露的空地应及时进行全面绿化复垦，通过植树种草，美化环境，保持水土； ⑥管道施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实、植草进行绿化； ⑦尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运，减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水土流失。 综上所述，采取本次评价提出的措施后，施工期水土流失影响将得到有效控制，施工场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响也将逐渐减弱。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、运营期废气 本项目运营期废气主要为中药煎煮废气、汽车尾气与污物间恶臭气体。 （1）废气源强分析 ①中药煎煮废气 本项目设有中药煎药室，煎中药过程会产生少量中药材加工气味，本次环评对中药煎煮废气仅定性分析不做定量分析。中药材加工气味是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十种。该气味本身不具有毒性，常伴有气味，但长期的气味影响会使人产生不快感，降低工作效率。本项目煎制过程封闭，大大减少了蒸汽及中药的挥发量，中药煎煮废气经通风系统收集后引至通风竖井排放。 ②汽车尾气 本项目修建32个地上停车位，汽车尾气主要是指汽车进出停车位时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，其主要污染因子为CO、HC和NOx等。由于废气排放与车型、车况和车辆有关，且以无组织排放，故难以定量计算，且本次新建地面停车场，大气流动性强，扩散能力好，地面停车位汽车尾气经大气扩散和绿化带吸收后对周边环境影响较小。 ③污物间恶臭气体 项目运营期医疗废物在储存过程中如不及时清运，会产生恶臭气体，建设单位通过每天对污物间采用紫外线消毒和喷洒消毒剂等方式进行消毒处理、及时清运医疗废物等措施，能够有效抑制恶臭扩散，阻止恶臭气体排放。经采取上述措施后，其恶臭气体的产生量较小，对周围环境影响较小，因此本次评价仅定性分析其影响。 （2）废气监测要求 本项目不设置废气监测要求。 （3）大气环境影响分析结论 根据环境质量现状评价结果，项目所在区域为环境空气达标区域，项目运营期中药煎煮废气经通风系统收集后引至通风竖井排放，不会对周边环境保护目标产生较大影响，不会降低区域环境空气质量。 |
| --- | --- |
|  | 2、运营期废水 本项目不设传染科、放射科、化验科等，本项目不进行临床粪便、尿液及血液常规分析，因此项目运营过程中无含氰废水、含汞废水、含铬废水等重金属废水、放射性废水、传染性含病原体废水等特殊医疗废水产生。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）3.2条：医疗机构门诊、病房、手术室、化验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水为医疗废水，当其他废水与上述废水混合排出时一律视为医疗废水。本项目纯水制备废水、设备清洗废水、医疗废水等及生活废水混合处置排放，因此视为医疗废水。热水采用小型电热水器提供，不设专用热水锅炉。院区内产生的废水进入霍山县医院西院区污水处理站统一处理经市政污水管网排入霍山县污水处理厂进一步处理。 （1）废水源强分析 本项目运营期主要废水为纯水制备废水、清洗废水、医疗废水、洗衣废水及生活污水。 ①纯水制备废水 本项目采用双极RO纯水制备机制备纯水，项目纯水使用量约为4100.57m3/a，纯水制备过程中会有浓水产生作为废水外排，纯水制备过程中产水率约为70%，则纯水制备浓水排放量为1230.17m3/a。纯水制备浓水主要污染物为含盐分废水。 ②煎药设备清洗废水 本项目共有2台煎药包装一体机，每天煎药副数约10副，每副中药按煎2次计，则每天煎药次数约为20次，每次煎完需对药锅进行清洗，则每天煎锅洗涤次数为20次。 根据建设单位提供资料，洗涤用水量为3.0L/次，洗涤水用量为0.06m3/d（18.72m3/a）。洗涤水产污系数按0.8计，则废水产生量为0.048m3/d（14.98m3/a）。 ③医疗废水 医疗废水主要为血液透析废水及门诊废水。 透析机预冲洗：透析机使用前需采用生理盐水对透析机进行预冲洗，根据建设单位提供的资料，项目血液透析接诊量为80人/天，预冲洗用水量为1.5L/人/次，则透析机预冲洗用生理盐水量0.12m3/d（37.44m3/a）。透析机预冲洗废水产生量按用水量的90%计，则透析机预冲洗废水产生量为0.11m3/d（33.70m3/a）。 回血冲洗：项目透析回血过程需使用生理盐水，根据建设单位提供的资料，项目项目血液透析接诊量为80人/天，生理盐水用量为1.5L/人次。则回血冲洗用生理盐水量为0.12m3/d（37.44m3/a）。回血冲洗废水产生量按用水量的90%计，则回血冲洗废水产生量为0.11m3/d（33.70m3/a）。 病人透析：项目病人透析用水需采用纯水，根据建设单位提供的资料，项目血液透析接诊量为80人/天，每位病人透析治疗一次所需的纯水量为100L/人·d。则项目病人透析用纯水总量为8m3/d（2496m3/a）。透析废水主要来源于血液透析过程，肾病患者通过血液透析机排出透析废水，透析过程中基本无消耗，废水产生量按用水量计，则项目病人透析废水产生总量为8m3/d（2496m3/a）。 透析机清洗：当病人透析治疗结束后，需使用纯水对消毒后的透析机内外机管路等进行清洗，项目血液透析接诊量为80人/天，透析机每次清洗用水量约15L。则项目透析机清洗用纯水总量为1.2m3/d（374.4m3/a）。透析机清洗废水产生量按用水量的90%计，则项目透析机清洗废水产生总量1.08m3/d（336.96m3/a）。 超滤废水：按照一般病人体重约60kg，超滤总量按病人体重的5%计，则病人每次透析的超滤量为3.0kg，即病人透析前后体重减轻量不超过3.0kg，尿液排放量不超过3.0kg，即不超过3L，则超滤废水产生量为0.24m3/d（74.88m3/a）。 门诊废水：医院接纳门诊人数按100人次/d计，用水标准取15L/人·次，则门诊用水量为1.5m3/d（468m3/a）。产污系数以0.8计，因此门诊废水量为1.2m3/d（374.4m3/a）。 ④洗衣废水 参考《综合医院建筑设计标准》，洗衣用水定额为60-80L/kg，本次评价取70L/kg，每天洗衣用水按最大床位95计（透析中心75床位，中医馆20床位），每床床上用品以1kg计，则洗衣用水为6.65m3/d（2074.8m3/a）。产污系数按0.8计，则洗衣废水为5.32m3/d（1659.84m3/a）。 ⑤生活污水 主要为医务人员、行政及后勤人员生活污水。本项目医务人员、行政及后勤人员共计20人，用水标准取68L/（人·次），则医疗用水量为1.36m3/d（424.32m3/a）。产污系数以0.8计，因此废水量为1.09m3/d（339.46m3/a）。 综上，项目废水排放量为21.13m3/d（6594.09m3/a）。本项目运营期间排水情况见表 20。 （2）项目营运期废水污染物产、排情况 本项目营运期院区产生废水混合后，综合废水中主要有生活污水、门诊废水、医疗废水、清洗废水及洗衣废水等，其污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）污染物与污染负荷，医院污水设计水质可参考“表1 医院污水水质指标参考数据”的经验数据，医疗机构废水中各污染物浓度具体见下表。 表29 医院污水水质指标的参考数据（单位：mg/L） 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群(个/L). 污染物浓度范围; 150～300; 80～150; 40～120; 10～50; 1.0×106～3.0×108. 最大值; 300; 150; 120; 50; 3.0×108. 本次评价废水中各污染物浓度取上表中参考数据的最不利情况（最大值），即COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：50mg/L、粪大肠杆菌：3.0×108个/L，项目运营期综合废水产生量21.13m3/d（6594.09m3/a），混合后的废水经霍山县医院西院区污水处理站（处理工艺：水解酸化+多级AO+消毒）处理后通过市政污水管网排入霍山县污水处理厂深度处理，通过参照《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011）表2中污染物去除率设计值，本项目运营期废水污染物产生及排放具体如下表所示。 表30 项目污水产生及排放情况一览表 废水量 （m3/a）; 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数. 综合废水 6594.09; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 300; 150; 120; 50; 3×108. 产生量（t/a）; -; 1.973; 0.986; 0.789; 0.329; /. 水解酸化效率（%）; -; 30; 20; 60; 0; 0. 水解酸化后浓度（mg/L）; 6-9; 210; 120; 48; 50; 3×108. 多级AO+沉淀池处理效率（%）; -; 70; 80; 70; 60; 0. 多级AO+沉淀池处理后浓度（mg/L）; 6-9; 63; 24; 14; 20; 3×108. 消毒池处理效率（%）; -; 0; 0; 0; 0; 99.999%. 消毒池处理后浓度（mg/L）; 6-9; 63; 24; 14; 20; 3000. 经污水处理站处理后浓度（mg/L）; 6-9; 63; 24; 14; 20; 3000. 接管量（t/a）; -; 0.415; 0.158; 0.095; 0.132; /. 外排浓度（mg/L）; 6-9; 50; 10; 10; 5; 1000. 外排量（t/a）; -; 0.330; 0.066; 0.066; 0.033; /. （3）项目运营期废水污染物排放情况汇总 表31 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放方式; 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 医疗废水、医院职工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群; 霍山县污水处理厂; 间接排放; TW 001; 霍山县医院西院区污水处理站; 水解酸化+多级AO+消毒; DW 001; 是; 总排口. 表32 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标°; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂基本信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW 001; 116.246; 31.395; 6594.09; 市政管网; 间歇排放; 全天; 霍山县污水处理厂; PH; 6-9. COD; 250. BOD5; 100. NH3-N; -. SS; 60. LAS; 10. 总余氯; 2~8. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 表33 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW 001; PH; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 6-9. COD; 250. BOD5; 100. NH3-N; -. SS; 60. LAS; 10. 总余氯; 2~8. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 表34 废水污染物排放信息表 序号; 排放编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 63; 0.415. BOD5; 24; 0.158. SS; 14.4; 0.095. NH3-N; 20; 0.132. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 3000; /. 全厂排放口合计; COD; 0.415. BOD5; 0.158. SS; 0.095. NH3-N; 0.132. 粪大肠菌群数（MPN/L）; /. （4）废水污染防治措施可行性分析 本项目综合废水依托霍山县医院西院区的综合污水处理站，规模为300t/d（本项目废水为21.13t/d，霍山县医院西院区现状实际废水产生量为154.32t/d，从处理规模上看满足依托可行性），综合污水处理站于2025年9月开展建设，预计于2026年5月竣工并投入运营，本项目计划2025年12月开工建设，建设周期10个月，从时间上看满足依托可行性。霍山县医院西院区污水处理站排放执行医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准，本项目产生废水主要是医疗废水及职工生活污水，不新增废水污染物种类，水量较小不会对综合污水处理站造成冲击性影响，从污染因子来看满足依托可行性。采用“水解酸化+多级AO+消毒”处理工艺，消毒剂使用次氯酸钠。废水处理工艺具体如下。 废水处理工艺： 图 7 废水处理工艺流程图 各单元说明： ①调节池 由于院区废水的水质水量随时间变化较大，设计调节池使废水进入生物池处理时水质较为均匀、流速较为稳定。 ②水解酸化 利用厌氧或兼性菌将污水中悬浮性有机固体和难生物降解的大分子物质（包括碳水化合物、脂肪和脂类等）水解成溶解性有机物和易生物降解的小分子物质，小分子有机物再在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸，进一步提高了有机物的可生化性，为后续处理创造条件。 ③多级AO A级生物池为脱氮处理而设置，池内设置立体弹性填料，作为反硝化细菌的载体，硝化液中回硝态氨和亚酸态氧在反硝化细菌的作用下，还原成氮气，达到脱氮的目的，溶解氧控制在≤0.5mg/L。O级生物池内填料上附着的大量微生物，在好氧的条件下，同化和分解水中的有机物，使废水中的有机物分解为水和二氧化碳，氨氮氧化成为硝态氮形式。生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。 ④沉淀 多级AO处理池的出水，常带有脱落的生物膜等悬浮类物质；设计沉淀池将这些悬浮物除去，以有效降低SS。污泥定期排出，部分回流至接触氧化池。 ⑤消毒 经过好氧生物接触氧化后，废水的中病原体菌类，已得到削减，但仍然不能达到国家规定的排放标准。本方案消毒池采用次氯酸钠消毒，使出水病原体菌类达标排放。 废水污染防治措施可行性分析： 综合污水处理站采取的废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中的附录A中表A.2“医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”废水处理可行性技术。项目运营期产生的综合废水经预处理后能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。因此，污水处理站采取的废水处理工艺是可行的，从处理工艺上看，综合污水处理站满足本项目依托可行性。 表35 污水治理可行技术参照表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术; 本项目. 医疗污水; 粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总余氯; 进入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。; 水解酸化+多级AO+消毒. （5）废水接管可行性分析 A、霍山县污水处理厂简介 霍山县污水处理厂位于霍山县城关镇北部，318国道和北门河交叉处，服务范围包括霍山县城区、经济开发区，厂区占地面积4.6亩，于2008年底建设完成并投入运营，目前处理规模为2万吨/d，采用改良的二级生物处理工艺，2012年4月深度处理工程竣工（采用微絮凝过滤工艺）后，出水水质从国家一级B标准提高至一级A标准。霍山县污水处理厂工艺流程如下： 图 8 霍山县污水处理厂废水处理工艺流程图 B、纳管可行性 建设项目位于霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块，属于霍山县污水处理厂的收水范围。霍山县污水处理厂设计日处理污水能力为2万吨，本项目运营期新增污水量为21.13m3/d，从水量上来讲，不会对污水处理厂正常运行造成影响。根据工程分析，项目产生的综合废水经过院区内的污水处理站处理后污染物的浓度较低，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，且项目排放生活污水达到污水厂接管要求，不会对霍山县污水处理厂的处理造成冲击。因此项目废水接管排入霍山县污水处理厂集中处理可行。 ①处理规模的可行性 霍山县污水处理厂处理能力为2万吨/d，本项目新增废水量为21.13m3/d，占比0.106%，从水量上来讲，本项目废水接管进入霍山县污水处理厂可行。 ②接管水质达标可行性分析 根据废水排放预测结果可知，本项目产生的综合废水经过综合污水处理站处理后出水水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准，因此，本项目采取该处理工艺可行，水质可达标排放，本项目废水对污水处理厂不会造成大的冲击负荷，不会影响污水处理厂正常运行。 综上所述，本项目运营期产生的综合废水经预处理后接管进入霍山县污水处理厂深度处理是可行的。 （6）废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中的自行监测要求，本项目运营期废水自行监测计划具体如下表所示。 表36 废水监测点位、因子及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH; 12小时. COD、SS; 周. 粪大肠菌群数; 月. BOD5、总余氯、LAS; 季度. 接触池出口; 总余氯; 季度. （7）水环境影响分析结论 项目运营期产生的废水经霍山县医院西院区内污水处理站处理后能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准，废水经市政污水管网进入霍山县污水处理厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准达标排入东淠河，项目运营期产生的废水对所在区域地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目噪声主要为设备噪声、社会生活噪声及交通噪声，噪声源强为65-80dB（A）之间。本项目主要噪声设备见下表。 |

表 37  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量（台/套） | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离（m） | 室内边界声级dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 距声源距离/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级dB（A） | 建筑物外距离 |
| 1 | 中心楼1层 | 纯水制备设备 | 1 | 75 | 1 | 隔声、基础减振及合理布局 | 22 | 35 | 1.5 | 8 | 61.2 | 昼间 | 15 | 46.2 | 1m |
| 2 | 中心楼2层 | 中药破碎机 | 1 | 80 | 1 |  | 87 | 30 | 6.5 | 5 | 66.6 |  | 15 | 51.6 | 1m |

注：坐标原点设在本项目厂区西南角地面，X轴正向为东偏北47°方向，Y轴正向为北偏西47°方向，Z轴正向为厂房正上方。

表 38  项目主要噪声源源强表（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离dB（A）/m | 声功率级/dB（A） |  |  |
| 1 | 柜式空调外机 | / | / | / | / | 65~75 | / | 低噪声设备 基础隔声 | 昼间 |

|  | （2）厂界噪声预测 参考《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 按照（式1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R （式1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij （式2） 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 （式3） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i——室内j声源i倍频带的声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2T+10lgS （式4） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按式（5）室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 Lpr=Lpr0−20lgrr0−∆Loct （式5） 式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。 如果声源处于半自由声场，则点声源几何发散衰减的基本公式（式6）是： Loctr0=Lw oct−20lgr0−8 （式6） 式中：Loct（r0）——距声源r处的A声级，dB(A)； Lw oct——点声源A计权声功率级，dB； r0——预测点距声源的距离，m。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj （式7） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb （式8） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 厂界噪声预测结果见下表。 表 39 建设项目厂界噪声贡献值结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值/dB(A); 标准限值/dB(A); 达标情况. 厂界西侧; 昼间; 48.86; 55; 达标. 厂界东侧; 昼间; 66.02; 70; 达标. 厂界南侧; 昼间; 51.28; 55; 达标. 厂界北侧; 昼间; 47.32; 55; 达标. 表 40 声环境保护目标调查表 序号; 名称; 空间相对位置/m; 距离厂界最近距离; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 安置小区; 46; 111; 1.5; 30m; NW; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 砖混结构，西南朝向，3层，均安装铝合金玻璃窗，位于项目西北侧，现有环境噪声为交通噪声和社会生活噪声。. 2; 霍山县医院西院区（霍山县黑石渡卫生院）; -15; 40; 1.5; 15m; SW; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类; 钢筋混凝土结构，共4栋楼，面朝迎驾西路的第一栋为6层主楼（局部3层），第二栋为西南朝向的4层康复楼，第三栋为西南朝向的5层员工周转楼，均安装铝合金玻璃窗，位于项目西南侧，现有员工68人，门诊接待能力为1500人次/年，现有噪声为交通噪声和社会生活噪声。. 表 41 敏感点噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 序号; 名称; 昼间背景值; 昼间现状值; 昼间噪声标准; 昼间贡献值; 昼间预测值; 较现状增量; 达标情况. 1; 安置小区; 56; 56; 60; 47.5; 56.6; +0.6; 达标. 2; 霍山县医院西院区（霍山县黑石渡卫生院）; 50; 50; 55; 45.1; 51.2; +1.2; 达标. 从预测结果可知，本项目建成后，四周场界昼间的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类区标准排放限值，项目周边50米范围内的声环境保护目标昼间声环境质量能分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类及2类区的标准要求。本项目建设对区域声环境影响较小，声环境影响可接受。 （3）噪声污染防治措施 为确保场界噪声达标，减轻噪声污染对附近区域声环境的影响，本项目拟采用的降噪措施有： a.针对噪声较高的设备安装隔声垫，合理布置设备位置； b.定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态； c.通过合理布局，与规划的公共绿地相邻，用距离、空间、绿化工程等综合措施减少迎驾西路交通噪音对本项目中心楼的影响； d.有效地控制机动车辆随意进入医院区域，控制交通量，院区内应设置禁止鸣笛，降低车速等标志，外来车辆进场后，应严格按照要求，降低车速，禁止鸣笛。 （4）噪声监测要求 通过参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，确定本项目运营期厂界噪声监测计划，具体如下表。 表42 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东侧厂界外1m; 连续等效 A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类标准. 西侧、南侧、北侧厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准. 安置小区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求. 霍山县医院西院区（霍山县黑石渡卫生院）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求. （5）外环境对本项目影响分析 考虑到本项目属于医院机构，从环保的角度，本项目自身也属于环境敏感目标，因此项目建设应综合考虑外界环境对自身环境的影响。 根据现场踏勘，项目周边为医院、居民安置点、商铺和交通道路，外环境对项目本身产生影响主要为东侧迎驾西路交通运输噪声。迎驾西路宽约30米，采用沥青混凝土路面，为城市主干道。为减轻道路交通噪声对项目临路建筑的噪声影响，拟设计采取以下措施： ①对靠近道路侧安装双层中空玻璃以减少交通噪声对室内环境干扰； ②沿路一侧布设具有较强隔音作用的行道树或低矮乔木为主的绿化隔离带； ③建设单位应与交通管理部门配合，做好院区周边城市道路相关交通标识的安装，如斑马线、减速、禁鸣等标识。 在采取上述防治措施后，可有效降低交通噪声，外环境交通噪声对项目区的影响将得到有效降低，外环境交通噪声对本项目区的影响是可以接受的。同时结合项目特点，环评对周边地块开发建设提出环境控制要求，周边地块开发应符合区域土地利用规划，同时充分考虑对本项目的影响，留足防护距离并尽可能减少对项目的干扰，并按照环保相关法规要求落实环保手续和相关防范措施，不得入驻高噪声、高污染型工业企业生产活动。 （6）声环境影响分析结论 综上所述，本项目实施后，场界噪声均能满足标准限值要求。项目运行期间对区域声环境影响较小。 - 3、固体废物 本项目固体废物主要为医疗废物、废包装材料、中药渣、废滤芯及生活垃圾。 （1）医疗废物 根据《医疗废物分类名录》，医疗废物主要有五类，即感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物，本项目涉及情况见下表。 表43 本项目医疗废物产生情况分析 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 本项目. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物; 有. 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等; 有. 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器; 无. 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物; 有. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等; 有. 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等; 有. 3.废弃的其他材质类锐器; 有. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官; 无. 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块; 无. 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体; 无. 4.16周胎龄以下或重量不足 500克的胚胎组织等; 无. 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘; 无. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1.废弃的一般性药物; 有. 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物; 无. 3.废弃的疫苗及血液制品; 无. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 有. 本项目产生医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物，危险废物编号为HW01。医院医疗废物产生源包括透析中心和中医馆。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册“医院污染物产生、排放系数”系数表单中“表2 中医院医疗废物、用水量核算系数与校核系数”，建设项目住院部医疗废物核算系数为0.53kg/床•日，项目拟设床位为95张，则一年产生15.71t。根据建设单位提供资料及类比调查，诊疗过程产生医疗废物约0.1kg/人次·d，本项目门诊接纳人数为100人次/d，则诊疗过程医疗废物产生量约为3.12t/a。综上，本项目共产生医疗废物约18.83t/a。 （2）中药渣 本项目在煎煮中药后，会产生一定量的中药渣。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），中药渣、中药残渣属于一般固体废物。根据建设单位提供的资料，中药渣产生量约中药使用量的50%，煎药用水中约60%进入药渣，则中药渣产生量约16.23t/a，收集暂存于专用药渣桶，委托环卫部门处理。 （3）废滤芯 根据建设项目提供的资料，纯水制备设备需要定期更换滤芯，更换掉的废滤芯产生量约为0.05t/a，由厂家定期更换，不在室内暂存。根据《固体废物分类与代码名录》，本项目的废滤芯属于SW59其他工业固体废物900-009-S59。 （4）废包装材料 项目产生的废包装材料主要来自各种原辅料的包装，主要为不与药品及化学试剂接触的一般包装材料，产生量约为0.5t/a，收集后由回收单位回收利用。 （5）生活垃圾 项目生活垃圾主要为非病区工作人员产生的生活垃圾，生活垃圾按照每人每天0.5kg计算，劳动定员20人，则每天产生10kg，每年产生3.12t。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生的情况见下表。 表44 建设项目固体废物产生及处置情况一览表 编号; 固废名称; 编号; 产生工序; 产生量（t/a）; 固废属性; 形态; 临时储存方式; 处置措施. S1; 医疗废物; 感染性废物; HW01（841-001-01）; 诊疗; 18.83; 危险废物; 固态; 袋装; 交有资质单位定期处理. 损伤性废物; HW01（841-002-01）. 化学性废物; HW01（841-004-01）. 药物性废物; HW01（841-005-01）. S2; 废滤芯; 900-009-S59; 纯水制备; 0.05; 一般工业固废; 固态; 袋装; 厂家回收. S3; 中药渣; 900-099-S59; 中药煎煮; 16.23; 固态; 袋装; 环卫处理. S4; 废包装材料; 900-003-S17; 原料拆包; 0.5; 固态; 袋装; 外售废品回收商. S5; 生活垃圾; 900-001-S62; 办公生活; 3.12; 生活垃圾; 固态; 袋装; 环卫处理. 表 45 拟建项目危险废物汇总表 编号; 固废名称; 类别; 产生工序; 产生量（t/a）; 主要成分; 危险特性; 储存方式; 处置措施. S1; 医疗废物; 感染性废物; HW01（841-001-01）; 诊疗; 18.83; 感染性废物; In; 暂存医废暂存间; 交有资质单位定期处理. 损伤性废物; HW01（841-002-01）; 损伤性废物; In. 化学性废物; HW01（841-004-01）; 化学性废物; T/C/I/R. 药物性废物; HW01（841-005-01）; 药物性废物; T. （2）固体废物暂存和处置要求 本次评价根据国务院〔2003〕第380号令《医疗废物管理条例》、卫生部〔2003〕第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》国卫办医发[2013]32号、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及修改单等要求，提出以下污染防治措施： 1）一般固体废物 本项目一般工业固废为中药渣、废包装材料及废滤芯，中药渣收集于专用药渣筒内，委托环卫部门处理；废滤芯由厂家进行更换回收，不贮存；废包装材料收集后由物资公司回收利用。参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物规范化环境管理指南（征求意见稿）》要求，贮存过程需做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目一般工业固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。 2）医疗废物 本项目医疗废物经收集后暂存于霍山县医院西院区已建医废暂存间，委托六安医废处置中心进行收集处置，已建医废暂存间位于霍山县医院西院区东北侧，面积约21m2，最大暂存容量为2t/d，霍山县医院西院区的最大暂存量为0.159t/d，剩余容量为1.841t/d，本项目最大暂存量为0.060t/d，能够满足本项目危废暂存需求，此外已建医废暂存间远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，外部设有明显的警示标识，设施内医疗废物根据类别、数量、形态、物理化学性质和污染物防治等要求进行分区贮存，地面采取防渗、硬化地面，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关建设要求，满足《医疗废物管理条例》，因此本项目依托可行。 ①收集过程中的污染防治措施 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》分类处理规定，感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂等应当交由有相关资质单位处理；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由有相关资质单位处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。经过分类处理后全部交由相关处理资质单位处理。 ②转运过程中的污染防治措施 医疗废物产生后立即放入专门承装医疗废物的容器中，由带有防漏托盘的容器用拖车转运至医废暂存间内，同时加强对危废管理人员的培训。防止危废厂内转运过程发生散落、泄漏等情况。 医疗废物转移过程：使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至医废间。转运医疗废物的车辆便于装卸，加盖密闭转运，转运车辆每日清洗与消毒。转运路线选择专用的污物通道，并尽量选择人少的时间转运，转运过程中正确装卸，避免遗洒。转运工作人员做好个人防护措施；医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告；医疗废物运送车辆应根据《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 （3）固体废物环境影响分析结论 综上，本项目运营期以“减量化、资源化、无害化”为原则，严格对固体废物进行分类收集、暂存和处置过程中严格按照相关要求执行，对运营期产生的固体废物采取有效措施防止固体废物在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案对固废进行处理，项目运营期各类固体废物均得到妥善有效的处置或综合利用，不会对周围环境产生二次污染。 4、地下水及土壤环境影响分析 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，可不开展地下水及土壤环境影响评价工作。 分区防渗 根据各场区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式以及潜在的地下水污染源分类分析，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域，或者污染虽然较难被发现但是污染物种类比较简单的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“ Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求：a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于 1.5 mm，并满足 GB/T 17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。b）粘土衬层厚度应不小于 0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于 1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。”本项目主要包括一般固废暂存间及中心楼。 简单防渗区：指一般和重点污染防治区以外的区域或部位。 表 46 项目防渗措施一览表 场区内建、构筑物; 防渗分区; 防渗技术要求. 一般固废暂存间及中心楼; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；. 除上述区域以外的其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 5、环境风险评价 （1）环境风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称“导则”），对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。本项目涉及环境风险的物质为乙醇、次氯酸钠及医疗废物。拟建项目的环境风险Q值计算情况见下表。 表 47 拟建项目的环境风险Q值计算 风险物质; 最大存储量（t）; 临界值Qn（t）; Q值. 乙醇（医用酒精）; 0.25; 500; 0.0005. 次氯酸钠（84消毒液）; 0.25; 5; 0.05. 医疗废物; 0.060; 50; 0.0012. 合计; /; /; 0.0517. 注：医用酒精（乙醇含量75%）、84消毒液（次氯酸钠含量5.5%~6.5%）最大存储量按原料最大暂存量计；医疗废物最大存储量按每日产生量计； 本项目使用到的危险物质的最大量对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B“各风险物质对应的临界存储量”以及附录C“危险物质数量与临界量Q”的计算方法，计算出来的Q值小于1，环境风险仅简单分析。 - 1）危险化学品贮存、使用及泄漏风险分析 - 乙醇（医用酒精）属于易燃物质，若遇明火可能引发火灾爆炸事故，火灾燃烧废气会造成大气污染，消防废水进入周边地表径流造成地表水污染。次氯酸钠（84消毒液）一定有腐蚀性以及刺激性，直接与皮肤接触会引起皮疹，脱皮，皮肤过敏等，所以使用必须佩戴手套。另外，84消毒液的刺激性比较强，容易引起呛咳，使用84消毒液的时候需要佩戴口罩。为预防和减少安全事故，院区应当建立健全安全管理制度，如“岗位安全责任制度”等规章制度。由于危险化学品均在项目中心楼内，项目针对易燃物质制定严格的安全操作管理规定，最大限度地杜绝危险化学品瓶罐破裂泄漏现象的发生，不会对项目外环境带来显著不利影响。 - 2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析 医疗废物分类收集、预处理等过程中被医疗废物刺伤、擦伤时细菌侵入皮肤；运送、暂时贮存过程发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，当此类事故发生时，其最大风险是废物中所夹带的各类病原体或病菌直接对接触人群的传染，或者通过生物(蚊虫等昆虫)、水体、大气等媒介间接导致人群的病菌感染，甚者导致人群大规模急性流行病的爆发。其风险后果具有不可预见性和一定的严重性。建设单位应严格规范医疗废物的收集、贮存、运输程序，确保本项目产生的医疗废物得到安全有效处置，使其风险减少到最低程度。 （2）环境风险防范措施 1）危险化学品贮存、使用中风险防范措施 ①对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》规定管理。要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用药品设专门的药品存放库，不会对医疗环境产生重大影响。 ②加强对操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝危险化学品罐破裂现象的发生，不使用危险化学品时要及时将瓶罐口封闭。 ③存在危险化学品的科室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生。 ④结合危险化学品的理化性质，严格控制存在危险化学品的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的危险化学品。 ⑤易燃易爆品存放地点严禁烟火，分类存放，经常检查，防止因变质、分解造成自燃和爆炸事故。受阳光照射容易引爆的危险品，要存放在阴凉地点；易燃易爆品搬运过程要轻拿轻放，防止振动、撞击、重压、倾倒和摩擦。物料存放场所应阴凉、通风、干燥，不得与发生反应的物品混放混运。 2）医疗废物的风险防范措施 为把医院危险废物的风险事故降低到最低限度，建设项目医院必须严格遵照国家《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和其他相关法规的要求，对医疗废物收集、运送、贮存、处理处置过程统一监督管理。主要是严格落实好以下几方面的措施： ①及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；医疗废物在收集、贮存、运送过程中如果发生包装容器破损发生刺伤、擦伤人员时，受伤者待伤情处理后自行或者委托其他人上报专职人员，进行详细记录并根据伤口危害程度确定是否实施住院观察。 ②严格分类医疗废物，严禁将医疗废弃物夹带入一般生活垃圾进行处置；一旦发生医疗废物散包时，立即确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； ③采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查，尽可能减少对医务人员、其他现场人员及环境的影响，以防扩大污染； ④对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的使用过的工具也须进行消毒； ⑤处理工作结束后，工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生；定期对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，进行知识和技能考试考核，合格者持证上岗。 ⑥使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。运送线路避开人口密集区域和交通拥堵道路，不得装载或混装其他货物和动植物；车辆行驶时应锁闭车厢门确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物等。 3）火灾的风险防范措施 ①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌，各种可燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触，安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求。 ②各楼层内设置干粉灭火器和泡沫灭火器。 ③建设独立的稳高压消防水管网，并在管道上按照规范要求配置消火栓。 ④火灾报警系统：采用电话报警，专人负责，发生火灾时，报警至所有职工，院区内设置感烟、感温探测器及手动报警按钮等。 （3）环境风险分析结论 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案并备案。突发环境事件应急预案编制要求如下： 1）按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理与演练等内容。 2）明确企业、霍山县环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与区县应急预案相衔接，并明确分级响应程序。 表 48 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 霍山县公共卫生应急综合能力提升项目 （霍山县公共卫生应急作业中心建设工程）. 建设地点; 霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南围合地块. 地理坐标; 东经：116度14分59.285秒，北纬：31度23分44.519秒. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的风险物质主要为乙醇、次氯酸钠及医疗废物，主要分布在综合库房及医废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 化学品泄漏进入附近的地表土壤、地表水容易污染周边的土壤、水体环境。医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周边环境和人群的健康产生影响。. 风险防范措施要求; ①规范使用化学品，加强操作人员环境安全教育及个人防护，专人管理定期检查；②医疗废物收集转运使用专用通道，减少人群接触，做好分类收集存放；③建立健全安全环境管理制度并严格予以执行。. 综上分析，建设项目在采取上述环境风险防范措施及应急要求后，可有效减缓医疗废物流失、泄漏、扩散，化学品泄漏、火灾爆炸以及其引发的伴生/次生污染物排放对人群健康及环境的影响。本项目事故发生的概率很小，环境风险可以接受。 8、项目环保投资情况 该项目总投资4500万元，其中环保投资82万元，占总投资额的1.82%，具体环保投资估算情况详见下表。 表 49 项目环保投资一览表 序号; 项目; 内容; 效果; 投资 (万元). 1; 废水 治理; 营运期; 综合废水; 生活污水与医疗废水混合后进入霍山县医院西院区新建污水处理站统一处理（水解酸化+多级AO+消毒）; 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 依托 霍山县医院西院区. 施工期; 施工期废水; 经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排; /; 10. 施工期生活污水; 依托周边既有设施收集处理。; /; /. 2; 废气 治理; 营运期; 中药煎煮废气; 经通风系统收集后引至通风竖井排放。; /; 5. 施工期; 机械尾气; 加强施工机械的保养维护、增强通风; /; /. 扬尘; 材料堆场、采取覆盖堆料、润湿等措施；设置高围挡、喷淋、冲洗等降尘措施; 安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1标准; 10. 汽车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗洒物料. 3; 噪声治理; 营运期; 选用低噪声设备，合理布局，隔声、减振、绿化吸声。; 东侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界满足1类标准; 10. 施工期; 优化施工方案，定期检修和维护机械设备，选低噪设备，对噪声较大的设备采取隔声、安装减振基底等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 5. 4; 固体废物处置; 营运期; 生活垃圾; 环卫部门统一处理; /; 12. 中药渣. 医疗废物; 暂存于医废暂存间，定期交有资质单位处理处置; 满足《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等相关要求执行. 废滤芯; 厂家回收; /. 施工期; 建筑垃圾; 集中堆放，定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场; /; 15. 生活垃圾; 环卫部门统一处理; /. 5; 土壤及地下水; 一般防渗区; 一般固废暂存间、中心楼; 防渗需满足：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；参照GB18599执行。; /; 15. 简单防渗区; 除上述区域以外的其他区域; 一般地面硬化. 合计; 82. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 9、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 根据项目的建设行业类别，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，具体判定情况如下表所示。 表 50 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十九、卫生 84. 107; 医院 841; 床位 500 张及以上的（不含专科医院8415 中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院 8416）; 床位 100 张及以上的专科医院 8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院 8416，床位 100 张及以上500 张以下的综合医院8411、中医医院 8412、中西医结合医院 8413、民族医院 8414、专科医院 8415（不含精神病、康复和运动康复医院）; 疾病预防控制中心 8431，床位 100 张以下的综合医院 8411、中医医院 8412、中西医结合医院 8413、民族医院 8414、专科医院 8415、疗养院8416. 本项目建成后，总床位数95张。由上表分析可知，本项目属于“四十九、卫生 84”中“107、医院841”—“疾病预防控制中心 8431，床位 100 张以下的综合医院 8411、中医医院 8412、中西医结合医院 8413、民族医院 8414、专科医院 8415、疗养院8416”，属于排污许可登记管理类别，无需进行建设项目环境影响评价与排污许可联动。 本项目建成后，建设单位应在“全国排污许可证管理信息平台”履行排污许可手续。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要 素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 通风竖井（中药煎煮废气） | 臭气浓度 | 经通风系统收集后引至通风竖井排放 | / |
|  | 厂界（污物间恶臭气体） | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 采用紫外线消毒和喷洒消毒剂进行消毒处理、及时清运医疗废物 | / |
|  | 厂界（汽车尾气） | CO、HC、NOx | / | / |
| 地表水环境 | DW001（综合废水） | COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、总余氯、粪大肠杆菌 | 生活污水与医疗废水混合后进入霍山县医院西院区新建污水处理站统一处理（水解酸化+多级AO+消毒） | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 声环境 | 厂界（设备噪声） | 等效A 声级 | 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振、绿化吸声等 | 东侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界满足1类标准。 |
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | / |
|  | 医疗废物 | 感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物 | 暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处理处置 | 医疗废物暂存、储运过程应按照《医疗废物管理条例》（国务院2003-380 号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部第 36 号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）等相关要求执行 |
|  | 废滤芯 | 纯水制备废弃滤芯 | 厂家回收 | / |
|  | 废包装材料 | 原料拆包 | 外售物资回收商 | 贮存过程应满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求 |
|  | 中药渣 | 中药渣 | 环卫部门统一清运 | / |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般固废暂存间、中心楼列入一般防渗区，按照相关防渗要求做好相应防渗处理，设置专职人员加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致地下水、土壤环境污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格落实本次评价提出的风险防范措施、制定管理措施、编制应急预案，有效防范风险事故的发生，配备事故应急器材保证有效的事故应急，降低事故环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保技术人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2、环境管理内容 建设项目在运行过程中为保证环境管理系统的有效运行，应制定环保管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高院区职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施院区环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （4）落实排污申报制度，组织环境监测，检查院区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （5）调查处理院区内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，霍山县公共卫生应急综合能力提升项目（霍山县公共卫生应急作业中心建设工程）符合国家及地方产业政策，符合生态环境分区管控的要求，符合相关法律法规及环境政策，选址合理。在落实评价提出的各项污染防治措施后，污染物实现稳定达标排放，对环境的影响较小。因此，从环境保护的角度而言，本项目的实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量 （固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 6594.09t/a | 0 | 6594.09t/a | 0 |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.415 t/a | 0 | 0.415 t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.158 t/a | 0 | 0.158 t/a | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.095 t/a | 0 | 0.095 t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.132t/a | 0 | 0.132t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 中药渣 | 0 | 0 | 0 | 16.23t/a | 0 | 16.23t/a | 0 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 18.83t/a | 0 | 18.83t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3.12t/a | 0 | 3.12t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件

附件1  委托书

附件2  备案文件

附件3  承诺书

附件4  建设单位意见

附件5  不动产权证

附件6  现状噪声监测报告

# 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  生态环境分区管控图

附图4  平面布置示意图

附图5  雨污管网图

附图6  分区防渗图