霍环评〔2026〕1号

关于安徽省霍山县医院霍山县公共卫生应急综合能力提升项目环境影响报告表的批复
安徽省霍山县医院：

你公司报送的《霍山县公共卫生应急综合能力提升项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2207-341525-04-01-401153)已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经研究，现批复如下：

一、拟建项目位于安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道以北、苗圃小区以南。项目占地面积15.5亩，建筑面积5432平方米，主要建设内容包括：投资4500万元，并购置水处理设备、血液透析机器、透析用人体成分分析仪、便携式血管彩超机等仪器，组建透析中心、中医馆及附属用房。该项目总投资4500万元，其中环保投资82万元。

二、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。  

三、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。严格落实施工扬尘、废水、噪声、固体废物等污染防治措施，最大程度减低对环境的不利影响。
2、严格按照“雨污分流”原则，规范建设厂区内部雨污分流排水管网。本项目纯水制备废水、设备清洗废水、医疗废水等及生活废水混合处置排放，视为医疗废水，进入霍山县医院西院区污水处理站，通过“水解酸化+多级AO+消毒”的方式统一处理后，经过市政污水管网排入霍山县西部迎驾生态新城污水处理厂进一步处理。项目运营期废水依托霍山县医院西院区污水处理站处理，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准。

3、本项目煎中药过程会产生少量中药材加工气味，本次环评对中药煎煮废气仅定性分析不做定量分析，通过通风系统收集后引至通风竖井排放；汽车尾气主要污染因子为CO、HC和NOx等，以无组织排放；项目运营期医疗废物在储存过程中如不及时清运，会产生恶臭气体，建设单位通过每天对污物间采用紫外线消毒和喷洒消毒剂等方式进行消毒处理、及时清运医疗废物等措施，抑制恶臭扩散，阻止恶臭气体排放。项目施工期产生的废气颗粒物排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1标准。
建设单位应优先选用低噪声设备并合理布局。采取安装隔声垫、定期维护设备、合理布局、控制交通量等减振降噪措施，确保项目施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求；运营期东侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，场界北侧、西侧、南侧执行1类标准。

5、严格落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用工作。切实做好中药渣、废包装材料、废滤芯等一般固废的综合利用。项目产生的医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物）等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其2013年修改单中有关规定。医疗固废暂存、储运过程应按照《医疗废物管理条例》（国务院 2003-380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部第 36 号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）等相关要求暂存于危废库，定期委托有资质的单位合法处置。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。

6、按照分区防渗原则，认真做好土壤及地下水污染防治措施。对一般固废暂存间及中心楼等区域进行一般防渗处理；对除上述区域以外的其他区域进行简单防渗处理。

7、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范、应急处置措施，配备必要的环境风险应急物资，规范建设应急事故池，编制突发环境应急预案并完成备案。充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、建设项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

五、建设项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

六、该建设项目的环境监督管理工作由霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责。
六安市生态环境局

2026年1月23日

抄送：霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。  

六安市霍山县生态环境分局           2026年1月23日印发   
PAGE  
- 2 -

